## Кресло инвалидное "АРМЕД" FS951B-56

Цена: 10 500руб

## Предназначение

Кресло-коляска используется для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям. Передвижение возможно как самостоятельно с помощью ручного привода, так и с помощью сопровождающего.

Предназначена для людей с повышенной массой тела до 150 кг.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 83*33*93

- Вес брутто, кг 24,8

- Объем, м3. 0,25

- Упаковка картонная коробка

- Кол-во штук в упаковке 1

## Описание

Рама - стальная , имеет высококачественное порошковое лакокрасочное покрытие ,складывается и раскладывается по вертикальной оси без применения инструмента.

Сиденье и спинка -съемная подушка на липучке, выполнена  из дышащего гигроскопичного материала и позволяет комфортно разместить пациента.

Подлокотники - откидные, складываются за спинку.

Ножные опоры -  откидные, регулируемые по высоте.

Подножки - съемные, поворотные, оснащены держателем голеней.

Задние колеса с  пневматическими  шинами на дисках из высокопрочного пластика.

Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.

Оснащена стояночным тормозом, антиопрокидывающими устройствами, карманом для личных вещей.

## Технические характеристики

| Длина в рабочем состоянии, мм | 1110 |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 710 |
| Ширина в сложенном состоянии, мм | 330 |
| Высота, мм | 940 |
| Ширина сиденья, мм | 550 |
| Глубина сиденья, мм | 470 |
| Высота спинки, мм | 430 |
| Диаметр колес передних/задних | 200/600 |
| Вес нетто, кг | 22,6 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |

Комплектация:

- Кресло-коляска 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

- Насос 1 шт.

- Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек  и подтягивания крепежных элементов сиденья 1 шт.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

## Кресло инвалидное "АРМЕД" Н001

Цена: 8 900руб

## Предназначение

Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям. Передвижение возможно как самостоятельно с помощью ручного привода, так и с помощью сопровождающего.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 61*35*76

- Вес брутто, кг 20

- Объем, м3. 0,16

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 1

## Описание

Рама - хромированная, изготовлена из алюминия, складывается по ширине, складывается и раскладывается без инструмента.

Сиденье - выполнено из ткани с водоотталкивающей пропиткой.

Спинка - складывается пополам, выполнена из ткани с водоотталкивающей пропиткой.

Подлокотники - ступенчатые, съемные.

Ножные опоры - откидные, регулируются по высоте при помощи гаечного ключа.

Подножки - съемные, поворотные, оснащены держателем голеней.

Задние колеса - быстросъемные, с  цельнолитыми  шинами.

Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.

Оснащена  стояночными тормозами, съемными антиопрокидывающими устройствами на кнопочной фиксации, ремнем безопасности, катафотами, дополнительными малыми колесами (опция).

## Технические характеристики

| Длина в рабочем состоянии, мм | 1045 |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 610-690 |
| Высота, мм | 923 |
| Ширина сиденья, мм | 430/460 |
| Глубина сиденья, мм | 430 |
| Высота спинки, мм | 413 |
| Диаметр колес передних/задних | 200/600 |
| Вес нетто, кг | 16,8 |
| Грузоподъемность, кг | 120 |

Комплектация:

- Кресло-коляска 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

- Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек  и подтягивания крепежных элементов сиденья 1 шт.

Данная модель может комплектоваться быстросъемным посадочным сидением с твердым основанием  и мягкой подкладкой с установленным на нем ограничителем между ног. Данную модель можно по заказу комплектовать упорами для голени с разным углом наклона.

Кресло инвалидное "АРМЕД" 250 LCPQ

Цена: 11 500руб

Предназначение

Кресло-коляска для инвалидов комнатная, облегченная предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 83*30*91

- Вес брутто, кг 22,6

- Объем, м3. 0,22

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 1

## Описание

Рама -из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава имеет высококачественное порошковое лакокрасочное покрытие, складывается по ширине, складывается и раскладывается без инструмента. Цвет рамы- синий.

Подлокотники - съемные, откидные, регулируемые по высоте.

Ножные опоры - съемные, откидные, регулируемые по высоте.

Подножки - поворотные в сторону,  регулируются по высоте.

Задние колеса - быстросъемные с кнопочной фиксацией, с шинами из вспененного полиуретана (цельнолитые).

Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.

Оснащена стояночным тормозом.

Комплектуется съемными антиопрокидывающими устройствами на кнопочной фиксации.

## Технические характеристики

| Длина в рабочем состоянии, мм | 1000 |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 640 |
| Ширина в сложенном состоянии, мм | 310 |
| Высота, мм | 900 |
| Ширина сиденья, мм | 440 |
| Глубина сиденья, мм | 400 |
| Высота спинки, мм | 400 |
| Вес нетто, кг | 20 |
| Грузоподъемность, кг | 115 |

Комплектация:

- Кресло-коляска 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

- Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек  и подтягивания крепежных элементов сиденья 1 шт.

- Катафоты на задние колеса 4 шт.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

## Кресло инвалидное "АРМЕД" Н011А

Цена: 8 700руб.

## Предназначение

Кресло-коляска с санитарным оснащением, активного типа предназначена для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 71*36*78

- Вес брутто, кг 25

- Объем, м3. 0,2

- Упаковка картонная коробка

- Кол-во штук в упаковке 1

## Описание

Рама - стальная имеет высококачественное порошковое лакокрасочное покрытие, складывается по ширине, складывается и раскладывается без инструмента. Цвет - черный.

Сиденье - съемное, выполнено из искусственной кожи. Оснащено съемным, выдвижным судном.

Спинка складывается пополам.

Подлокотники - съемные, ступенчатые, откидные.

Ножные опоры - съемные, откидные, регулируются по высоте.

Подножки - съемные, поворотные в сторону.

Задние колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией, оборудованы  пневматическими  шинами.

Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.

Оснащена стояночным тормозом, катафотами на задние колеса, ручками для сопровождающего лица и ремнем безопасности.

## Технические характеристики

| Рабочая ширина, мм | 630 |
| --- | --- |
| Рабочая длина, мм | 1060 |
| Ширина в сложенном состоянии, мм | 256 |
| Ширина сидения, мм | 440 |
| Глубина сиденья, мм | 440 |
| Высота спинки, мм | 350 |
| Диаметр колес передних/задних, мм | 200/600 |
| Грузоподъемность, кг | 110 |
| Вес нетто, кг | 21,2 |

Комплектация:

- Кресло-коляска 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

- Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек  и подтягивания крепежных элементов сиденья 1 шт.

- Насос -1 шт.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

## Кресло инвалидное "АРМЕД" FS 251 LHPQ

Цена: 15 950руб

Предназначение

Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям. Передвижение возможно как самостоятельно с помощью ручного привода, так и с помощью сопровождающего.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

## Описание

Рама - изготовлена из алюминия, имеет высококачественное порошковое лакокрасочное покрытие , складывается по ширине, складывается и раскладывается без инструмента. Цвет - красный.

Сиденье - выполнено из ткани с водоотталкивающей пропиткой.

Спинка - складывается пополам, выполнена из ткани с водоотталкивающей пропиткой.

Подлокотники - съемные, откидные, регулируются по высоте.

Ножные опоры - откидные, регулируются по высоте, имеют фиксаторы стоп.

Подножки - съемные, поворотные.

Задние колеса - быстросъемные, с  цельнолитыми шинами, оснащены дисковыми тормозами. Положение задних колес регулируется по высоте.

Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.

Оснащена  стояночными тормозами, ручными тормозами, съемными антиопрокидывающими устройствами на кнопочной фиксации, ремнем безопасности, катафотами.

## Технические характеристики

| Длина в рабочем состоянии, мм | 1045 |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 660 |
| Ширина в сложенном состоянии, мм | 330 |
| Высота, мм | 923 |
| Высота сиденья, мм | 510 |
| Ширина сиденья, мм | 460 |
| Глубина сиденья, мм | 430 |
| Диаметр колес передние/задние, мм | 200/600 |
| Вес, нетто, кг | 14 |
| Грузоподъемность, кг | 110 |

Комплектация:

- Кресло-коляска 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

- Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек  и подтягивания крепежных элементов сиденья 1 шт.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

## Кресло инвалидное FS907LAВH "АРМЕД"

Цена: 7 600руб.

## Предназначение

Кресло-каталка FS907LAВH предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной и полной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Передвижение возможно только при наличии сопровождающего лица.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 78*28*78

- Вес брутто, кг 16,1

- Объем, м3. 0,17

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 1

## Описание

- Рама - складная, хромированная, изготовлена из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, складывается и раскладывается по вертикальной оси без инструмента.

- Сиденье и спинка выполнены из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Спинка - складная.

- Подлокотники – ступенчатые, откидные.

- Ножные опоры - откидные.

- Подножки - съемные, поворотные.

- Задние колеса -  с  пневматическими  шинами, снабжены барабанными тормозами с колодками.

- Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.

- Оснащена  стояночными тормозами  и ручными тормозами, для сопровождающего лица.

- Дополнительно (опция): возможна замена передних и задних колес, на колёса большего диаметра.

## Технические характеристики

| Длина в рабочем состоянии, мм | 900 |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 590 |
| Ширина в сложенном состоянии, мм | 250 |
| Высота, мм | 900 |
| Высота от пола до сиденья, мм | 500 |
| Ширина сиденья, мм | 450 |
| Глубина сиденья, мм | 400 |
| Вес нетто, кг | 13,7 |
| Грузоподъемность, кг | 110 |
| Диаметр передних/задних колес, мм | 400 |

Комплектация:

- Кресло-коляска 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

- Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек  и подтягивания крепежных элементов сиденья 1 шт.

- Насос 1 шт.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

## Кресло инвалидное FS 682 "АРМЕД"

Цена: 8 000руб.

## Предназначение

Кресло-коляска с санитарным оснащением, активного типа предназначена для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 76*30*91

- Вес брутто, кг 21,6

- Объем, м3. 0,2

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 1

## Описание

Рама - стальная, хромированная, складывается по ширине, складывается и раскладывается по вертикальной оси без инструмента.

Сиденье - съемная крышка, выполнена из искусственной кожи, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Ведро - съемное.

Спинка выполнена из искусственной кожи.

Подлокотники - откидные.

Ножные опоры - откидные.

Подножки - съемные, поворотные в сторону.

Задние колеса оборудованы  цельнолитыми  шинами.

Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.

Оснащена стояночным тормозом.

## Технические характеристики

| Длина в рабочем состоянии, мм | 1020 |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 600 |
| Ширина в сложенном состоянии, мм | 290 |
| Высота, мм | 900 |
| Высота сиденья, мм | 530 |
| Ширина сиденья, мм | 460 |
| Глубина сиденья, мм | 440 |
| Диаметр колес передние/задние, мм | 150/590 |
| Вес нетто, кг | 20 |
| Грузоподъемность, кг | 120 |

Комплектация:

- Кресло-коляска 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

- Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек  и подтягивания крепежных элементов сиденья 1 шт.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

## Кресло инвалидное "АРМЕД" FS975

Цена: 11 000руб

## Предназначение

Кресло-коляска используется для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям. Передвижение возможно как самостоятельно с помощью ручного привода, так и с помощью сопровождающего.

Предназначена для людей с повышенной массой тела до 125 кг.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 94*25*89

- Вес брутто, кг 19,5

- Объем, м3. 0,2

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 1

## Описание

Рама - стальная , хромированная ,складывается по ширине, складывается и раскладывается без инструмента.

Сиденье и спинка выполнены из искусственной кожи.

Подлокотники - съемные.

Ножные опоры - съемные, откидные, регулируются по высоте.

Подножки - съемные, поворотные, оснащены держателем голеней.

Задние колеса с  пневматическими  шинами.

Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.

Оснащена стояночным тормозом.

## Технические характеристики

| Длина в рабочем состоянии, мм | 1155 |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 700 |
| Ширина в сложенном состоянии, мм | 330 |
| Высота, мм | 920 |
| Высота сиденья, мм | 390 |
| Ширина сиденья, мм | 510 |
| Глубина сиденья, мм | 430 |
| Высота спинки, мм | 390 |
| Диаметр колес передние/задние, мм | 200/600 |
| Масса, кг | 18 |
| Грузоподъемность, кг | 125±1 |

Комплектация:

- Кресло-коляска 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

- Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек  и подтягивания крепежных элементов сиденья 1 шт.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

## Кресло инвалидное "АРМЕД" Н035

Цена: 6 500руб.

## Предназначение

Кресло-коляска универсальная предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и по дорогам с твердым покрытием. Передвижение возможно как самостоятельно с помощью ручного привода, так и с помощью сопровождающего.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 92*82*27

- Вес брутто, кг 22,6

- Объем, м3. 0,2

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 1

## Описание

Поставляется в следующих комплектациях:

1. Эконом (обычные колеса (не быстросъемные ), складная спинка, без ремня,)

2.Солид ( быстросъемные колеса, складная спинка, ремень безопасности, катафоты, )

Рама - стальная имеет эмалевое лакокрасочное покрытие, складывается по ширине, складывается и раскладывается без инструмента. Цвет рамы - синий.

Сиденье выполнено из ткани с водоотталкивающей пропиткой.

Подлокотники - ступенчатые, съемные.

Ножные опоры - съемные, откидные, регулируемые по высоте.

Подножки - съемные, поворотные.

Задние колеса с  пневматическими  или цельнолитыми шинами .

Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.

Оснащена стояночным тормозом.

## Технические характеристики

| Длина в рабочем состоянии, мм | 1030-1060 |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 610/640/670/700/720 |
| Ширина в сложенном состоянии, мм | 305±5 |
| Высота, мм | 915 |
| Ширина сиденья, мм | 400/430/460/490/510 |
| Глубина сиденья, мм | 400 - 410 |
| Высота спинки, мм | 450 |
| Диаметр колес передние/задние, мм | 600 |
| Вес нетто, кг | 19,6 |
| Грузоподъемность, кг | 120±1 |

Комплектация:

- Кресло-коляска 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

- Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек  и подтягивания крепежных элементов сиденья 1 шт.

- Насос -1 шт.(при комплектации пневматическими шинами)

Примечание:

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

## Кресло-коляска для инвалидов H 021B

цена: 2 900руб.

## Предназначение

Кресло - туалет предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как санитарно-гигиеническое приспособление.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 76*32*50

- Вес брутто, кг 7

- Объем, м3. 0,12

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 2

## Описание

Рама - складная, изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие, неподверженна коррозии при контакте с водой.

Стульчак с накладной крышкой и ведро съемные,  изготовлены из прочного легко моющегося пластика.

Поручни оснащены пластиковыми подлокотниками.

Кресло-туалет оснащено маленькими колесиками, что облегчает его передвижение. Имеет 7 уровней регулировки высоты.

Все колеса снабжены тормозами.

## Технические характеристики

| Габаритные размеры,мм | 520х230х760 |
| --- | --- |
| Вес нетто, кг | 7,4 |
| Грузоподъемность, кг | 120± 1 |
| Высота от поручней до пола, мм | 600-750 |
| Высота сиденья, мм | 410-520 |
| Диапазон регулировки высоты сиденья, мм | 25 |
| Глубина сиденья, мм | 400 |
| Ширина между поручнями,мм | 450 |

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

## Кресло инвалидное "АРМЕД" H-032C (пассивного типа)

Цена: 4 900руб.

## Предназначение

Кресло-коляска с санитарным оснащением, пассивного типа предназначена для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 57*54*58

- Вес брутто, кг 12,9

- Объем, м3. 0,17

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 1

## Описание

Рама - изготовлена из алюминия, имеет высококачественное порошковое лакокрасочное покрытие. Цвет - красный.

Сиденье - съемная крышка, выполнена из искусственной кожи, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного легко моющегося пластика.

Спинка - съемная, изготовлена из искусственной кожи.

Подлокотники - съемные, откидные.

Ножные опоры - несъемные, фиксированные, откидные.

Подножки - съемные, оснащены держателем голеней.

Колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Два задних колеса имеют индивидуальный тормоз.

## Технические характеристики

| Рабочая ширина, мм | 540 |
| --- | --- |
| Рабочая длина, мм | 880 |
| Ширина сидения, мм | 430 |
| Диаметр колес, мм | 125 |
| Высота сиденья, мм | 530 |
| Высота, мм | 960 |
| Грузоподъемность, кг | 100 |
| Вес нетто, кг | 10,5 |

Комплектация:

- Кресло-коляска 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

- Гаечный ключ  1 шт.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя

## Матрац противопролежневый "АРМЕД" (Трубчатый) с компрессором

Цена: 6 700руб

## Предназначение

Самая доступная противопролежневая система баллонного типа. Предназначен для ухода за прикованными к постели пациентами. Воздушный компрессор попеременно накачивает и сдувает камеры матраса, таким образом давление на поверхность тела лежачего больного постоянно меняется. Нормализуется кровообращение, что предотвращает появление пролежней.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 43,5*41,5*35,5

- Вес брутто, кг 13,5

- Объем, м3. 0,06

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 2

## Описание

- Комплектация: баллонный матрас и воздушный компрессор

- Матрас из легкомоющейся прорезиненной ткани

- 18 воздушных камер в форме баллонов

- Переменное давление создается благодаря насосу, который через трубки подает воздух поочередно, в задаваемом ритме, в различные баллоны матраса

- Не промокающая защитная простыня в комплекте

- Регулировка давления в зависимости от веса пациента

- Эффект непрерывного массажа

- Простая и понятная система управления

- Компрессор можно разместить на полу или на боковом ограждении кровати

## Технические характеристики

| Размер Матраца (в рабочем состоянии), длина / ширина / высота, мм | 1950 Х 900 Х 85 |
| --- | --- |
| Размер Воздушного насоса, мм | 270 Х 130 Х 110 |
| Допустимая нагрузка на матрац, кг | не более 150 |
| Вес нетто, кг | не более 6 |
| Рабочее давление | 20 +/- 1 кПа |
| Материал | нейлон |
| Работа | непрерывная |
| Блок Питания | переменный ток 230 В ± 10%, 50Hz ± 2% |
| Потребление Мощности | 13,5 Вт |
| Класс безопасности | Класс II |
| Защита от электричества | Тип В |

Комплектация:

- Матрац противопролежневый 1шт.

- Трубка соединительная 2 шт.

- Компрессор (насос воздушный) 1 шт.

- Паспорт 1 шт.

## Матрас противопролежневый Armed Ячеистый

Цена: 2 700руб

## Предназначение

Эффективный ячеистый противопролежневый матрас состоит из воздушных ячеек, которые наполняются воздухом попеременно в шахматном порядке. Наполнение воздухом осуществляется с помощью автоматического, бесшумного компрессора, рассчитанного на непрерывный режим работы. Противопролежневый матрас обеспечивает плавное изменение давления на поверхность тела лежачего пациента. Создаваемый им эффект непрерывного массажа нормализует кровообращение и предотвращает появление пролежней.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 30.5*19*20

- Вес брутто, кг 4,5

- Объем, м3. 0,01

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 4

## Описание

- Комплектация: накладной матрас и воздушный компрессор

- Матрас из легкомоющегося гипоаллергенного материала (поливинилхлорида)

- Воздушных камеры в форме пчелиных сот

- Переменное давление создается благодаря насосу, который через трубки подает воздух поочередно, в задаваемом ритме, в различные ячейки матраса

- Регулировка давления в зависимости от веса пациента

- Эффект непрерывного массажа

- Простая и понятная система управления

- Компрессор можно разместить на полу или на боковом ограждении кровати

## Технические характеристики

| Размер Матраса (в рабочем состоянии), длина х ширина х высота, мм | 2000 Х 900 Х 63 |
| --- | --- |
| Размер Воздушного насоса, мм | 270 Х 130 Х 110 |
| Допустимая нагрузка на матрас, кг | не более 120 |
| Bec нетто,кг | не более 4 |
| Рабочее давление | 20 +/- 1 кПА |
| Работа | непрерывная |
| Блок Питания | переменный ток 230 В ± 10%, 50Hz ± 2% |
| Потребление Мощности | 13,5 Вт |
| Класс безопасности | Класс II |
| Защита от электричества | Тип В |

Комплектация:

- Матрац противопролежневый 1шт.

- Трубка соединительная 2 шт.

- Компрессор (насос воздушный) 1 шт.

- Ремкомплект: заплата ПВХ 2 шт., клей 1 шт.

- Паспорт 1 шт.

## Костыли опорные "АРМЕД" FS925LB универсальные (размер S/M/L-в одном)

Цена: 1 100руб / пара

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 120*34*30

- Вес брутто, кг 17,2

- Объем, м3. 0,12

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 20 (10 пар)

## Описание

## Технические характеристики

## Устройство против скольжения

Цена: 100руб / 1шт

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 41*24*21

- Вес брутто, кг 4,5

- Объем, м3. 0,02

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 50

## Трость "АРМЕД" FS927L

Цена: 380руб.

## Предназначение

Трость  FS927L  «Armed» складная четырех секционная предназначена для облегчения передвижения инвалидов и пациентов с малой и средней степенью нарушения координации движений. Обеспечивает поддержку пациента во время ходьбы. Трость можно использовать при ходьбе на улице или в домашних условиях.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 62*17*27

- Вес брутто, кг 8

- Объем, м3. 0,03

- Упаковка картонная коробка

- Кол-во штук в упаковке 20

## Описание

- Трость телескопическая, складная четырех секционная изготовлена из трубок алюминиевого металлического  профиля.

- Имеет 5-ти ступенчатую регулировку по высоте с помощью надежного кнопочного фиксатора.

- Окрашена с применением порошкового напыления. Цвет-бронза.

- Устойчива к коррозии.

- Т-образная рукоятка из дерева. Рукоятка обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате.

- Опорная насадка резиновая, прочная, не скользящая, сменная.

- Конструкция обеспечивает комфорт и устойчивость.

## Технические характеристики

| Высота трости, мм | 800- 900 |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес нетто, гр | 370 |

## Трость "АРМЕД" FS936L

Цена: 475руб

## Предназначение

Трость "Armed" FS936L - тактильная предназначена для предохранения во время ходьбы незрячего пользователя от столкновений с объектами, встречающимися на его пути, или ощупывания (сканирования) поверхности с целью обнаружения ступенек, бордюров и иных препятствий.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

## Описание

- Складная, 4-х секционная трость поставляется в комплекте с чехлом из искусственной кожи. Быстро складывается и не занимает много места при хранении.

- Изготовлена из легких алюминиевых труб.

- Светоотражающая плёнка на корпусе обеспечивает дополнительную безопасность.

- Оснащена удобной пластиковой  рукояткой с ремешком, наконечником цилиндрической формы.

## Технические характеристики

| Длина в рабочем состоянии, см | 120 |
| --- | --- |
| Длина в сложенном виде, см | 34 |
| Длина секций, см | 34х30х30х34 |
| Вес нетто, кг | 0,22 |

## Трость "АРМЕД" FS924

Цена: 700руб

## Предназначение

Трость  FS924  «Armed» с компактной квадратной опорой на 4 ножках предназначена для облегчения передвижения инвалидов и пациентов с малой и средней степенью нарушения координации движений. Обеспечивает поддержку пациента во время ходьбы. Трость можно использовать при ходьбе на улице или в домашних условиях.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 73*31*35

- Вес брутто, кг 9,2

- Объем, м3. 0,07

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 10

## Описание

- Телескопическая, хромированная, стальная. Устойчива к коррозии.

- Имеет  10 уровней регулировки высоты. Высота трости регулируется надежным кнопочным фиксатором, через 2,5 см.

- Оснащена  квадратной опорой с 4-мя упорами. Упорные насадки резиновые, прочные, не скользящие, сменные.

- Т-образная рукоятка выполнена из прочного не скользящего пластика. Рукоятка обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате.

- Конструкция обеспечивает комфорт и устойчивость.

## Технические характеристики

| Габариты основания, мм | 170х220х70 |
| --- | --- |
| Высота трости, мм | 650 - 880 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес нетто, гр | 800 |

## Трость "АРМЕД" FS940L

Цена: 500руб

## Предназначение

Трость  Armed FS940L - многофункциональная, обеспечивает поддержку пациента во время ходьбы. В разложенном виде трость превращается в стульчик, на котором пациент может отдохнуть во время прогулки. Предназначена для облегчения самостоятельного передвижения инвалидов, пожилых людей, больных в реабилитационный период после травм и операций.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 82*28*42

- Вес брутто, кг 9,5

- Объем, м3. 0,096

- Упаковка картонная коробка

- Кол-во штук в упаковке 10

## Описание

- Трость-стул складная изготовлена из алюминиевых труб.

- Оснащена складным сиденьем и ручкой.

- Ножки оборудованы резиновыми, не скользящими, сменными опорными  насадками из мягкой резины.

- Конструкция обеспечивает комфорт и устойчивость.

- Цвет корпуса: "хром", цвет стула: серый

## Технические характеристики

| Высота , см | 80 |
| --- | --- |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 30 |
| Высота трости в разложенном виде, см | 64 |
| Высота от пола до сиденья, см | 48 |
| Размер сиденья, см | 20х20 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Вес нетто, гр | 850 |

## Ходунки "АРМЕД" FS 915 L (шагающие/не шагающие - с переключением)

Цена: 1 800руб.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 54*18*82

- Вес брутто, кг 5,1

- Объем, м3. 0,07

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 2

## Описание

Ходунки FS915L «Armed» улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

По сравнению с тростью и костылями, ходунки обеспечивают наибольшую стабильность и устойчивость пациентов за счет более широкой базы для поддержки и опоры, улучшенной продольной и поперечной устойчивости.

Ходунки изготовлены  из алюминия, имеют накладные ручки из резины и пластика. Ходунки FS915L «Armed» могут складываться и очень удобны для хранения. Ножки снабжены резиновыми  наконечниками  против  скольжения. Мягкие накладки на поручни.

## Технические характеристики

облегченный корпус из алюминиевого сплава

складные с одним замком

универсальные пошаговые/не пошаговые с функцией переключения

регулировка высоты через каждые 2,5 см (7 уровней изменения высоты)

максимальная нагрузка 150кг

длина 520 мм

ширина 460 мм

высота 770-950 мм

вес 3 кг

## Ходунки "АРМЕД" FS919L

Цена: 1 900руб

## Предназначение

Ходунки «Armed» FS919L  улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

По сравнению с тростью и костылями, ходунки обеспечивают наибольшую стабильность и устойчивость пациентов за счет более широкой базы для поддержки и опоры, улучшенной продольной и поперечной устойчивости.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 54*18*82

- Вес брутто, кг 5,8

- Объем, м3. 0,08

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 2

## Описание

- Ходунки изготовлены  из анодированных алюминиевых трубок, с лаковым защитным покрытием.

- Имеют мягкие накладки на поручни.

- Ножки снабжены резиновыми  наконечниками  против  скольжения.

- Регулируются по высоте, 8 уровней регулировки высоты.

- Конструкция ходунков - складная, предусматривает два положения: шагающее, не шагающее.

## Технические характеристики

| Высота, см | 78-96 |
| --- | --- |
| Ширина, см | 51 |
| Глубина, см | 46 |
| Максимальная нагрузка, кг | 110 |
| Вес нетто, кг | 2,4 |

## Ходунки "АРМЕД" FS912L

Цена: 2 200руб

## Предназначение

Ходунки «Armed» FS912L  улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности, обеспечивают наибольшую стабильность и устойчивость пациентов за счет более широкой базы для поддержки и опоры, улучшенной продольной и поперечной устойчивости.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 59*19*83

- Вес брутто, кг 6,8

- Объем, м3. 0,09

- Упаковка картонная коробка

- Кол-во штук в упаковке 2

## Описание

- Изготовлены  из алюминия.

- Имеют мягкие накладки на поручни.

- Легко складываются и очень удобны при хранении.

- Передние ножки снабжены колесами, задние - резиновыми  наконечниками  против  скольжения.

- 8 уровней регулировки высоты

## Технические характеристики

| Высота, см | 80-97 |
| --- | --- |
| Ширина основания, см | 51 |
| Ширина между боковыми поручнями, см | 43 |
| Глубина основания, см | 42 |
| Диаметр колес, см | 10 |
| Вес нетто, кг | 2,8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |

## Ходунки "АРМЕД" FS966LH

Цена: 3 800руб.

## Предназначение

Ходунки прогулочные - роллаторы  на 4-х колесах предназначены для передвижения людей с ограниченными двигательными возможностями  в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Оптимальный вариант для пожилых людей и пациентов на поздних сроках реабилитации

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 63*25*85

- Вес брутто, кг 8,3

- Объем, м3. 0,13

- Упаковка картонная коробка

- Кол-во штук в упаковке 1

## Описание

Рама алюминиевая имеет высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.

Роллаторы оснащены мягким сиденьем из искусственной кожи, полукруглым мягким упором для спины и корзиной для личных вещей.

Рукоятки регулируются по высоте,  обеспечивают прочность их захвата  рукой и отсутствие скольжения при захвате, оснащены ручными тормозами, обеспечивающими подтормаживание при движении.

Колеса литые, передние - самоориентирующиеся, задние - фиксированные.

## Технические характеристики

| Ширина, мм | 580 |
| --- | --- |
| Высота, мм | 790-920 |
| Расстояние между передними и задними колесами, мм | 490 |
| Ширина сиденья, мм | 355 |
| Высота сиденья, мм | 515 |
| Диаметр колес, мм | 150 |
| Вес нетто, кг | 6,8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 110 |

## Ходунки "АРМЕД" FS969H

Цена: 3 800руб

## Предназначение

Ходунки прогулочные - роллаторы  на 3-х колесах предназначены для передвижения людей с ограниченными двигательными возможностями  в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Данная модель устойчива и маневренна, на раме имеется корзина для покупок и личных вещей, что позволяет почувствовать уверенность и  комфорт  на прогулке и в магазине.

Оптимальный вариант для пожилых людей и пациентов на поздних сроках реабилитации.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

## Характеристики для транспортировки:

## Ходунки "АРМЕД" FS9123L

Цена: 3 200руб.

## Характеристики для транспортировки:

## Описание

## Технические характеристики

## Табурет "АРМЕД" модель FS

Цена:1 500руб

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 69*20*40

- Вес брутто, кг 6.9

- Объем, м3. 0.05

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 2

## Описание

Удобный складной табурет для ванны. Ножки выполнены из алюминия, сиденье из пластмассы.

## Технические характеристики

- ширина 49,5см

- глубина 29,5см

- высота 48.5см

## Доска вспомогательная "АРМЕД" модель FS

Цена: 1 100руб

## Характеристики для транспортировки:

- Габариты упаковки 55*19*81

- Вес брутто, кг 13

- Объем, м3. 0,04

- Упаковка картон

- Кол-во штук в упаковке 10

## Описание

## Технические характеристики

## Пандус SR-607-5

Цена: 9 550 руб.

## Характеристики для транспортировки:

## Длина в рабочем состоянии 153 см

## Ширина  74 см

## Грузоподъемность до 270 кг

## Вес нетто  15,5 кг

## Пандус SR-614

Цена: 7 700руб

## Характеристики для транспортировки:

## Длина в рабочем состоянии 93 см

## Ширина  76,5 см

## Грузоподъемность до 270 кг

## Вес нетто  7,7 кг

Специальные повязки

Особый вид повязок для лечения ран во влажной среде, особенно зарекомендовавших себя при лечении хронических ран с плохой тенденцией к заживлению. Специальные повязки ускоряют очищение раны, способствуют грануляции и эпителизации, являются барьером для вторичной инфекции.

TenderWet 24 / ТендерВет 24

Многослойная повязка на рану

Для интерактивной терапии во влажной среде, для непрерывного очищения раны, особенно для ран с плохой тенденцией к заживлению, при клинических проявлениях инфицирования раны или при хронических ранах различного генеза, таких как пролежни, трофические и диабетические язвы.

TenderWet 24 – многослойная повязка на рану в форме подушечки, центральная составная часть которой содержит суперабсорбирующий полимер.

TenderWet 24 active – повязка, активированная раствором Рингера и готовая к применению, для лечения плоских ран.

TenderWet active cavity – двухстороннеактивная повязка; активирована раствором Рингера и готовая к применению; для тампонирования глубоких ран и полостей.

Техника наложения.

1. Надорвите внутреннюю упаковку повязки TenderWet 24 и введите раствор Рингера в объеме, указанном на упаковке.

2. Наложите повязку на рану так, чтобы повязка надежно контактировала с раневой поверхностью и слегка закрывала края раны.

3. Зафиксируйте повязку.

4. Смена повязки осуществляется через 24 часа.

5. Повязку нельзя резать. Подбирайте повязку под размер раны.

Размеры

TenderWet24                               7.5*7.5см; 10*10см; ∅ 4см; ∅ 5,5см

TenderWet24 active                    4*7см; 7.5*7.5см; 10*10см; 7,5*20см; ∅ 4см; ∅ 5,5см

TenderWet24 active cavity         4*7см; 7.5*7.5см; 10*10см; ∅ 4см; ∅ 5,5см

Стерильно, запечатано поштучно

Цена от 70руб / 1шт.

Sorbalgon / Сорбалгон

Раневая повязка из волокон кальция-альгината

Раневая повязка из волокон кальция-альгината для очищения раны и стимуляции развития грануляций. Применяется при трофических и диабетических язвах, пролежнях, при глубоких и рассеченных ранах, при абсцессах, фурункулах и карбункулах, при кровоточащих и труднообрабатываемых ранах в неотложной и опухолевой хирургии.

Повязка, вступая в контакт с солями натрия, находящимися в раневом секрете, превращается в гель, впитывающий большой объем секрета и не прилипающей к ране.

За счет данных свойств повязка обладает высокими очищающими свойствами и позволяет обеспечить безболезненную смену. Высокие пластические свойства дают возможность тампонировать глубокие раны и карманы. Обладает гемостатическим эффектом.

Sorbalgon T – тампонадные ленты для тампонирования глубоких полостей и карманов.

Стерильно запечатано поштучно.

Цена от 70руб / 1шт.

Техника наложения.

1. Подберите повязку в соответствии с размерами раны.

2. Затампонируйте рану повязкой Sorbalgon.

3. Зафиксируйте повязку.

4. Смените повязку, когда волокна кальция-альгината полностью превратятся в гель.

5. Гелевую массу удалите из раны пинцетом, оставшиеся волокна можно вымыть раствором Рингера (физраствором).

Размеры

Sorbalgon                 5*5см; 10*10см

Sorbalgon T             2г/30см

Syspur-derm / Сюспур-дерм

Губчатая повязка

Для временного покрытия кожных дефектов большой площади и открытых переломов, для очищения и кондиционирования ран, для подготовки ран к пересадке кожи

Лечебная повязка из двухслойного полиуретанового губчатого материала; крупнопористая сторона, накладываемая на рану, обеспечивает скорейшее заживление раны, а также служит матрицей для репаративных процессов в тканях; плотный, мелкопористый покровный слой является барьером против вторичной инфекции.

Стерильно, запечатано поштучно.

Цена от 135руб / 1шт.

Размеры

Syspur-derm                       7,5*10см; 10*20см

PermaFoam / ПемаФом

Двухслойная повязка на рану

Для лечения трофических и диабетических язв, пролежней и других плохо заживающих ран различного происхождения. Для лечения ран с сильным или умеренным выделяемым.

Двухслойная повязка из инновационной губчатой матрицы. Крупные поры повязки обращены к ране и постепенно сужаются, осуществляя вертикальное капиллярное воздествие, тем самым улучшая впитывание выделяемого. Отделяемое задерживается в толще повязки, не выделяясь обратно даже при компрессионном действии на повязку. Одновременно повязка создает оптимально влажный микроклимат в ране, что стимулирует образование грануляционной ткани. Повязка безболезненно и без остатков удаляется.

Размеры

PermaFoam — губчатая повязка.

PermaFoam® comfort — дополнительно снабжена клеящимся рантом для фиксации.

PermaFoam® sacral — самофиксирующаяся повязка на область крестца.

PermaFoam® сoncave — самофиксирующаяся повязка на локти и пятки.

PermaFoam® cavity — повязка для тампонирования глубоких ран.

Стерильно, запечатано поштучно.

Цена от 96руб / 1шт.

Техника наложения.

1. Выберите повязку PermaFoam соответственно размеру раны таким образом, чтобы она выступала за края раны на 2см.

2. Наложите PermaFoam белой стороной на рану так, чтобы бежевый покрывающий слой оказался наверху.

3. Зафиксируйте повязку.

4. Повязка PermaFiam может оставаться на ране несколько дней, смена необходима, когда выделяемое выступит за ее края.

Размеры

PermaFoam                                  10*10см; 10*20см; 15*15см

PermaFoam® comfort                 8*8см; 11*11см; 10*20см; 15*15см

PermaFoam® sacral                    18*18см; 22*22см

PermaFoam® сoncave                 16,5*18см

PermaFoam® cavity                    10*10см

Hydrocoll / Гидроколл

Самофиксирующаяся гидроколлоидная повязка

Для интерактивной терапии ран во влажной среде, особенно хронических, клинически неинфицированных, плохо заживающих ран, например, при трофических язвах, пролежнях, при лечении ожогов второй степени, а также для стимулирования процессов эпителизации в месте взятия расщепленных кожных трансплантов, при ссадинах.

Гидроколлоидные компоненты при поглощении раневого секрета превращаются в гель, который поддерживает влажную среду в ране. При этом гель сохраняет впитывающую способность до тех пор, пока гидроколлоиды не насыщаются, что проявляется в виде пузыря. Повязка не приклеивается к ране, смена повязки проходит безболезненно.

Водонепроницаемый верхний слой повязки облегчает ежедневный уход за телом и позволяет пациенту принимать водные процедуры.

Hydrocoll® — самофиксирующаяся гидроколлоидная повязка с полупроницаемым, препятствующим проникновению микроорганизмов и воды верхним слоем; путем преобразования в гель гидроколлоидных частей повязка способствует созданию влажной среды в ране; ускоряет очищение раны, стимулирует процесс грануляции и эпителизации; не раздражая раны, безболезненно удаляется.

Hydrocoll® sacral — самофиксирующаяся повязка на область крестца.

Hydrocoll® concave — самофиксирующаяся повязка на пятки и локти.

Hydrocoll® thin — повязка на рану с низкой степенью секреции.

Стерильно, запечатано поштучно.

Цена от 80руб / 1шт.

Техника наложения.

1. Подберите размер повязки таким образом, чтобы она выступала за края раны минимум на 2см.

2. Снимите защитную пленку, наложите повязку на рану и прижмите.

3. Глубокие раны и карманы можно дополнительно тампонировать повязкой Sorbalgon T.

4. Повязка может оставаться на ране до 7 дней. Сигналом к смене повязки служит деформация в форме пузыря, распространяющаяся за пределы раны.

5. При смене повязки Hydrocoll на ране останется слой гидроколлоидного геля (не путать с гноем). Промойте рану раствором Рингера (физраствором).

Размеры

Hydrocoll                         5*5см; 7,5*7,5см; 10*10см; 15*15см; 20*20см

Hydrocoll sacral              12*18см

Hydrocoll concave          12*8см

Hydrocoll thin                 7,5*7,5см; 10*10см; 15*15см

Hydrosorb / Гидросорб

Прозрачная гидрогелевая повязка

Для лечения ран во влажной среде, особенно при лечении хронических, без клинических признаков инфицирования, плохо заживающих ран, например, при трофических язвах или пролежнях; для лечения ожогов, а также для стимулирования процесса эпителизации в местах взятия кожных трансплантатов и при ссадинах.

Прозрачная гидрогелевая повязка (60% воды) с высокой впитывающей способностью.

Hydrosorb не только увлажняет рану, но и поглощает избыточный секрет, который связывается гелевой структурой повязки. Это обеспечивает оптимальный для заживления уровень влажности, что стимулирует образование грануляций и эпителизацию.

Hydrosorb прозрачна, за счет чего оценка состояния раны возможна в любое время без смены повязки. Не приклеивается к ране, удаляется безболезненно и без остатков.

Hydrosorb® comfort – повязка, дополнительно снабженная клеящимся рантом

Стерильно, запечатано поштучно.

Цена от 92руб / 1шт.

Техника наложения

1. Подберите размер повязки таким образом, чтобы она выступала за края раны.

2. Снимите голубую защитную пленку, наложите повязку на рану, прижмите и зафиксируйте пластырем.

3. При небольшом объеме выделяемого повязка Hydrosorb может оставаться на ране до 7 дней. Сигналом к замене служат помутнение и деформация повязки.

Размеры

Hydrosorb                        5*7,5см; 10*10см; 20*20см

Hydrosorb comfort          4,5*6,5см; 7,5*10см; 12,5*12,5см

Hydrosorb Gel / Гидросорб гель

Аморфный гидрогель в практичном дозирующем шприце

Для лечения ран во влажной среде, особенно при лечении хронических, без клинических признаков инфицирования, плохо заживающих ран, например, при трофических и диабетических язвах или пролежнях, сухих ран с плохой тенденцией к заживлению, особенно хорошо подходит для лечения глубоких ран.

Представляет собой прозрачный, вязкий, стерильный гель.

Гель способствует размягчению и отторжению некроза, благодаря прекрасной влаговыделяющей способности; поддерживает влажную среду в ране и позволяет быстро и тщательно очистить рану, обеспечивая быстрое и полное ее заживление. Применение шприца обеспечивает точную дозировку и выделение геля непосредственно в рану, что снижает риск неправильного расходования геля.

Выпускается в шприце 15гр.

Стерильно, запечатано поштучно.

Цена 230р / 1шт.

Техника наложения

1. Перед нанесением геля обработать рану раствором Рингера (физ.раствором). Тщательно высушить кожу вокруг раны.

2. Вытащить шприц из блистерной упаковки и снять защитный колпачок.

3. На расстоянии от раневого ложа нанести на рану слой геля примерно 5мм.

4. Закрыть рану пленочной повязкой Гидрофильм или зафиксировать любым традиционным способом (покрыть рану вторичной повязкой Медикомп, затем зафиксировать пластырем Омнификс или бинтов Пеха-хафт).

5. Для устранения использованного геля промыть рану раствором Рингера (физ.раствором).

6. Частота смены повязки зависит от состояния раны. Гель можно оставлять в ране не более 3 дней.

7. Не применять при ожогах III степени и при известной гиперчувствительности кожи к одному из компонентов геля. При инфицированных ранах применение геля под стогрим контролем врача.

Размеры

Hydrosorb Gel              шприц 15г.

Мазевые повязки

Мазевые повязки относятся к важнейшим атравматичным перевязочным материалам. Они не приклеиваются к ране, предохраняют рану от быстрого высыхания, способствуют профилактике рубцов.

Grassolind neutral / Гразолинд нейтраль

Мазевая повязка

Grassolind neutral – атравматичная мазевая повязка из крупноячеистой хлопчатобумажной ткани, пропитанная нейтральной мазевой массой, состоящей из белого вазелина, воска и жирных кислот.

За счет сетчатой структуры обеспечивается хорошая проницаемость для воздуха и раневого секрета.

Гидрофобная мазевая основа уменьшает прилипание повязки к ране и травматизацию грануляционной ткани при перевязках. Мазевая масса делает края раны эластичными, стимулирует процессы грануляции и эпителизации.

Показано при ссадинах, термических и химических ожогах, пролежнях, трофических и диабетических язвах, рваных и скальпированных ранах, донорских ранах; при фиксировании расщепленных кожных трансплантатов. Особенно подходит для пациентов с чувствительной кожей и повышенной реакцией на медикаменты.

Стерильно, запечатано поштучно.

Цена от 15руб / 1шт.

Размеры

Grassolind neutral               5*5см; 7,5*10см; 10*10см; 10*20см

Atrauman / Атрауман

Мазевая повязка

Atrauman – атравматичная мазевая повязка из мелкоячеистой полиамидной сетки, пропитанной нейтральными жирами (триглицериды жирных кислот)

Тонкий, мягкий, хорошо драпирующийся несущий материал обеспечивает хорошую проницаемость для воздуха и раневого секрета. Гидрофобная гладкая структура сетчатого материала предотвращает врастание вновь образующейся ткани и тем самым препятствует приклеиванию повязки к ране. Смена повязки проходит безболезненно.

Применяется при ссадинах, термических и химических ожогах, пролежнях, трофических и диабетических язвах, при рваных и скальпированных ранах, донорских ранах; при фиксировании расщепленных трансплантатов. Особенно рекомендуется для пациентов с высокой чувствительностью кожи и повышенной реакцией на медикаменты.

Стерильно, запечатано поштучно.

Цена от 16руб / 1шт.

Размеры

Atrauman                5*5см; 7,5*10см; 10*20см

Atrauman AG / Атрауман АГ

Серебросодержащая мазевая повязка

Atrauman AG - серебросодержащая повязка с антибактериальными свойствами.

Ионы серебра подавляют жизнедеятельность бактерий в ране. Atrauman AG воздействует как на грамположительные, так и грамотрицательные бактерии, включая штампы MRSA.

Мазевая масса оберегает края раны и сохраняет их эластичность. Удаляется безболезненно.

Показания к применению: трофические и диабетические язвы, пролежни, сухие раны с плохой тенденцией к заживлению. Особенно хорошо подходит для глубоких ран.

Стерильно, запечатано поштучно.

Цена от 46руб / 1шт.

Техника наложения

1. Вскройте стерильную внутреннюю упаковку и выньте повязку

2. После удаления одного слоя защитной бумаги наложите повязку на рану, затем снимите второй защитный слой бумаги.

3. Фиксируется стерильной впитывающей повязкой.

4. Антимикробная активность повязки сохраняется до 7 дней.

Размеры

Atrauman AG        5*5см; 10*10см; 10*20см

Branolind N / Бранолинд Н

Мазевая повязка с перуанским бальзамом

Атравматичная повязка из крупноячеистой хлопчатобумажной ткани, пропитанная безводной мазевой массой с перуанским бальзамом.

За счет сетчатой структуры обеспечивается хорошая проницаемость для воздуха и раневого секрета. Гидрофобная мазевая основа уменьшает прилипание повязки к ране и травматизацию грануляционной ткани при перевязках.

При этом перуанский бальзам, входящий в состав мазевой массы, в сочетании с антисептическим действием оказывает  стимулирующий эффект на рост грануляций и образование эпителия.

Повязка эластична, легко моделируется даже на ранах со сложной конфигурацией (лицо, кисти). Смена повязки проходит безболезненно.

Для лечения ожогов, трофических и диабетических язв, пролежней, абсцессов, фурункулов, ссадин и других плохо заживающих ран, при трансплантации кожи, для фиксирования расщепленных кожных трансплантатов.

Стерильно, запечатано поштучно

Цена от 30руб / 1шт

Техника наложения

1. Вскройте стерильную упаковку повязки, покрытую с двух сторон защитной бумагой, вырежьте ее в соответствии с размером раневой поверхности.

2. после удаления одного слоя защитной бумаги наложите повязку на рану, затем снимите второй защитный слой.

3. Накройте впитывающей повязкой и зафиксируйте бинтом или пластырем Omnifix.

4. Если нет других рекомендаций, мазевую повязку меняют при каждой перевязке.

Размеры

Branolind N             7.5*10см; 10*20см

Hydrotul / Гидротюль

Гидроактивная мазевая повязка

Hydrotul представляет собой крупноячеистую полиамидную сетку, пропитанную гидроактивной мазевой массой на основе триглицеридов.

Смягчает края раны, обеспечивая их эластичность, предотвращает мацерацию кожи вокруг раны. Гидроколлоидные частицы, входящие в состав мазевой массы, абсорбируют выделяемое из раны и поддерживают влажную среду, что способствует процессу заживления.

Повязка эластична, легко моделируется даже на ранах со сложной конфигурацией (лицо, кисти). Смена повязки происходит безболезненно.

Для лечения ожогов, трофических и диабетических язв, пролежней, ссадин и других плохо заживающих ран, при трансплантации кожи, для фиксирования расщепленных кожных трансплантатов.

Стерильно, запечатано поштучно.

Цена от 34руб / 1шт.

Техника наложения

1. После вскрытия стерильной упаковки повязка Гидротюль, покрытая с двух сторон защитной бумагой, вырезается в соответствии с размерами раневой поверхности.

2. После удаления одного слоя защитной бумаги повязка накладывается на рану, затем снимается второй защитный слой.

3. Повязка накрывается впитывающей повязкой (Медикомп, Стерилюкс или Цетувит Е, в зависимости от степени «мокроты») и фиксируется пластырем Омнификс или бинтом Пеха-хафт.

4. При обильных выделениях из раны необходимо менять повязку 2 раза в день. Затем обновление повязки производится каждые 3 дня.

Размеры

Hydrotul                5*5см; 10*12см; 15*20см

Hydro Tac / Гидро Тэк

Гидрогелевая повязка с ячеистым строением со стороны раны

HydroTac – абсорбирующая повязка с высокой поглощающей способностью быстро впитывает избыточное выделяемое и надежно удерживает его во внутреннем слое.

Благодаря применению технологии AqvaClear гидроактивный гель высвобождает влагу для увлажнения сухих ран. Таким образом, в процессе заживления на раневой поверхности поддерживается сбалансированная влажная среда. Кроме того, обеспечивается защита краев раны, что предотвращает мацерацию.

Hydro Tac comfort – повязка, дополнительна снабженная клеящимся рантом

Hydro Tac sacral – повязка на область крестца

Стерильно, запечатано поштучно.

Ожидается поставка

Техника наложения

1. Подберите размер повязки таким образом, чтобы она выступала за края раны.

2. Снимите голубую защитную пленку, наложите повязку на рану, прижмите и зафиксируйте пластырем.

3. Повязка достаточно долго может находиться на ране до 7дней.

Размеры

HydroTac                        6см (круглые); 10*10см; 10*20см, 20*20см

HydroTac comfort          8*8см; 12,5*12,5см, 15*20см, 20*20см

HydroTac sacral              18*18см.

Комбинированные сорбционные повязки

Отличительная особенность сорбционных повязок – это трехмерная всасывающая способность. Повязки абсорбируют выделяемое из раны, которые равномерно распределяется по сорбционному слою повязки и удерживается в толще повязки.

Eycopad / Айкопед

Для глазных повязок

Глазная повязка на основе перевязочный ваты DIN 61640-А, с марлевой оболочкой из чистого хлопка; мягкая, с высокой сорбционной способностью.

Стерильно, запечатано поштучно.

Цена от 13руб / 1шт.

Размеры

Eycoped               56*70мм; 70*85мм

Zetuvit / Цетувит

Сорбционная повязка

Для ухода за ранами с обильным отделяемым.

Zetuvit – атравматичная сорбционная повязка из четырех слоев материала: первый слой - мягкая оболочка из неприклеивающегося двухслойного нетканого материала. Второй слой - сорбционная прокладка из распущенной целлюлозы с высокой впитывающей способностью (9мл отделяемого на 1г прокладки). Третий слой – тончайшая бумажная прокладка для распределения отделяемого из раны. Четвертый слой (наружный) – влагоотталкивающее целлюлозное покрытие для защиты от загрязнений

Zetuvit Е – атравматичная сорбционная повязка из полипропиленовой оболочки, из неприклеивающегося двухслойного нетканого материала, сорбционной прокладки из распущенной целлюлозы, тончайшей бумажной прокладки для распределения отделяемого из раны и влагоотталкивающего целлюлозного покрытия на наружной стороне повязки для защиты от загрязнений.

Повязка проницаема для воздуха, мягкая, легко драпируется. Частота смены повязки зависит от индивидуального состояния раны.

Zetuvit Plus – четырехслойная абсорбирующая повязка, имеющая высокую поглощающую способность, необходимой при лечении обильно выделяемых ран.

Эту повязку можно использовать в комбинации с серебросодержащими мазевыми повязками Atrauman Ag для лечения инфицированных ран с обильным отделяемым.

Комбинирование повязок Zetuvit Plus и Sorbalgon целесообразно при лечении обильно мокнущих ран, особенно с наличием в них полостей и карманов. Повязка Sorbalgon на основе кальция альгината впитывает выделяемое, образуя при этом гель. Для очень глубоких ран можно использовать Sorbalgon T в форме ленты

Стерильные (запечатаны по штучно) и нестерильные.

Цена от 10руб / 1шт.

Размеры

Zetuvit E                          10*10см; 10*20см; 15*25см; 20*20см; 20*40см

Zetuvit Plus                    10*10см; 10*20см; 15*20см; 20*25см; 20*40см

Fil-Zellin / Фил-Целлин

Сорбционная повязка

Универсальная повязка для обработки как сухих, так и экссудирующих ран; в качестве основы для мазевых и влажных повязок.

Повязка с атравматичным покрытием из нетканого материала и сорбционной прокладкой из нескольких слоев крепированной бумаги на основе высокоотбеленной целлюлозы; благодаря стежковому скреплению, ее можно резать на любые форматы, не опасаясь, что слои материала распадутся.

Цена от 178руб / рулон

Размеры

Fil-Zellin                 10см*10м; 15см*10м; 30см*10м

Салфетки из перевязочной марли

Для обработки ран. Обладают высокой сорбционной способностью, прочны на разрыв, воздухопроницаемые, хорошо моделируются на ране.

Sterilux ES / Стерилюкс ЕС

Салфетки из высококачественной хлопчатобумажной марли с подвернутой кромкой

Для общей обработки ран, в качестве вторичной впитывающей повязки

Стерильные – 8 и 12 слоев, 17 нитей на 1см2

Нестерильные – 8 слоев, 13 нитей на 1см2

Цена от 3руб / 3шт.

Размеры

Sterilux ES                  5*5см; 7,5*7,5см; 10*10см; 10*20см

Peha Schlitzkompressen / Пеха Салфетки с надрезом

Марлевые салфетки с Y-образным надрезом

Для ухода за раной при дренировании и трахеотомии.

Салфетки из высококачественной марли, в 17 нитей, с Y-образным надрезом.

Стерильные, запечатанные по 2 шт.

Цена от 349руб / 1уп.

Размеры

Peha Schlitzkompressen            7,5*7,5см (25*2шт.); 10*10см (20*2шт.)

Mulpa Grosskompressen / Мульпа салфетки

Марлевые салфетки большого размера и в форме ленты

Для общей обработки ран.

Салфетки Большого размера из высококачественной перевязочной марли, в 20 нитей, с подвернутой кромкой; при использовании можно несколько раз развернуть, при этом края салфетки не осыпаются.

Возможности применения: в основном формате 16 слоев, 10*20 см.

1 раз развернув = 8 слоев, 20*20 см

2 раза развернув = 4 слоя, 20*40 см

Марлевые салфетки в форме ленты с подвернутой кромкой из высококачественной перевязочной марли, в 20 нитей; при использовании можно несколько раз развернуть, при этом края не осыпаются.

Возможности применения: в основном формате 32 слоя, 10*10 см

1 раз развернув = 16 слоев, 10*20 см

2 раза развернув = 8 слоев, 10*40 см

3 раза развернув = 4 слоя, 10*80 см

Бумажная упаковка с возможностью стерилизации

Цена от 519руб / 1шт.

Салфетки из нетканого материала

Являются полноценной альтернативной классической марлевой салфетке для применения в стационаре и лаборатории. Обладают высокой впитывающей способностью.

Medicomp / Медикомп

Салфетки из нетканого материала

Для общей обработки ран; в качестве тампонов и повязок в амбулатории и стационаре.

Салфетки из нетканого материала марлевой структуры, содержат 70% вискозного волокна и 30% полиэфира; без связующих веществ и оптических отбеливателей.

Medicomp drain – салфетки из нетканого материала марлевой структуры с Y-образным надрезом, содержат 70% вискозного волокна и 30% полиэфира; без связующих веществ и оптических отбеливателей; благодаря двум дополнительным прокладкам обладают повышенной впитывающей способностью.

Стерильные, запечатанные по 2шт.

Не стерильные.

Цена от 45руб / 1уп.

Размеры

Medicomp                5*5см; 7,5*7,5см; 10*10см; 10*20см

Бинты

Фиксирующие бинты

Выполняют одновременно несколько функций: фиксируют повязку, предотвращают рану от загрязнения, инфицирования и механических воздействий извне

Peha-haft / Пеха-хафт

Самофиксирующийся бинт

Для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму

Когезивный фиксирующий бинт с двойным эффектом сцепления благодаря крепированной структуре ткани и микроточечной пропитке латексом; растяжимость 85%; экономный расход материала в результате когезивных свойств: уже несколько витков обеспечивает надежную фиксацию на длительный срок; при этом бинт не приклеивается к коже, волосам или одежде; не раздражает кожу; устойчив к стерилизации.

46% - вискоза

36% - хлопок

18% - полиамид

Цена от 63руб

Размеры, цвет:

Peha-haft (белый, красный, синий)         4м*4см, 4м*6см, 4м*8см, 4м*10см

Peha-haft (красный, синий)                       20м*6см, 20м*8см, 20м*10см

Peha-haft (белый, без латекса)                 4м*4см, 4м*6см, 4м*8см, 4м*10см, 4м*12см,

20м*4см, 20м*6см, 20м*8см, 20м*10см,

20м*12см

Lastotel / Ластотел

Среднерастяжимый фиксирующий бинт

Для фиксации повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Высокоэластичный фиксирующий бинт с основными нитями из текстурированного полиамида (58%) и уточными нитями из вискозы (42%); растяжимость 140%; быстро и легко накладывается без перекручивания бинта; надежно закрепляется и не сползает; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А 134оС).

Цвет – белый.

Цена от 16руб.

Размеры:

Lastotel          4м*4см, 4м*6см, 4м*8см, 4м*10см, 4м*12см.

Peha-crepp / Пеха-крепп

Фиксирующий бинт

Для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах, а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Бинт из мягкой эластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна; растяжимость 160%; надежно закрепляется и не сползает; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А 134оС).

Состав: 41% хлопок, 29% вискоза, 30% полиамид.

Цена от 15руб.

Размеры:

Peha-crepp         4м*4см, 4м*6см, 4м*8см, 4м*10см, 4м*12см.

Сетчатые и трубчатые бинты

Служат для фиксации повязок на ране, обеспечивают надежную фиксацию, а также создают опорный и разгрузочные эффекты.

Stulpa-fix / Штюльпа-фикс

Сетчатый трубчатый бинт

Для фиксации повязок всех видов и размеров

Высокоэластичный сетчатый трубчатый бинт с высоким содержанием хлопка (68% хлопка, 24% вискозы, 8% полиуретана); надежная и долго сохраняющаяся фиксация, быстрая и удобная замена раневых повязок; возможность разрезания бинта в любом месте без дальнейшего роспуска; устойчив к стерилизации (пар А 134оС).

№1 – для повязок на пальцы

№2 – для повязок на кисть руки, предплечье и стопу

№3 – для повязок на ногу и детскую голову

№4 – для повязок на голову и детское туловище

№5 – для повязок на туловище

№6 – для больших повязок на туловище

Цена от 376руб.

Размеры:

Stulpa-fix      №1, 25м; №2, 25м; №3, 25м; №4, 25м; №5, 25м; №6, 25м

Stulpa Ready for use / Штюльпа Готовые повязки

Готовые повязки из трубчатого бинта

Трубчатый бинт, готовый к использованию, определенного размера,

Для наиболее распространенных фиксирующих повязок

Цена от 22руб.

Размеры:

Stulpa          №1, №3, №4

Малорастяжимые компрессионные бинты

Компрессионные бинты с растяжимостью до 70%, обеспечивают высокое рабочее давление и низкое давление покоя, используются для лечения острых и хронических венозных заболеваний ног, в качестве опорной повязки в общей ортопедии.

Idealhaft / Идеалхафт

Короткорастяжимый эластичный когезивный бинт

При хронических венозных  застойных отеках, тромбофлебите, заболеваниях вен и при флебоартрозе колена; в качестве опорной и снимающей нагрузку повязки при повреждениях опорно-двигательного аппарата, а также в качестве спортивного бандажа.

Самофиксирующий эластичный бинт малого растяжения телесного цвета; растяжимость 60%; с двухсторонним эффектом сцепления для надежного удерживания повязки; высокое рабочее давление с низким давлением покоя; воздухопроницаем, устойчив к облучению и стерилизации. Идеален для наложения бандажа на несколько дней.

100% - хлопок, микроточечное покрытие латексом.

Цена от 331руб.

Размеры:

Idealhaft         5м*6см; 5м*8см; 5м*10см; 5м*12см; 7м*20см

Среднерастяжимые компрессионные бинты

Компрессионные бинты с растяжимостью от 70 до 140%, обеспечивают относительно высокое рабочее давление и низкое давление покоя. Используются для профилактики образования тромбов в операционный и послеоперационный периоды, во время, после родов; для лечения хронических заболеваний вен; после компрессионной склеротерапии; в качестве опорных и снимающих нагрузку повязок.

Putterbinde / Пюттербинт

Среднерастяжимый эластичный бинт

При острых и хронических венозных заболеваниях, лимфостазе, при острых и хронических венозных отеках, при повреждениях опорно-двигательного аппарата.

Классический среднерастяжимый бинт из 100%-го хлопка, телесного цвета; растяжимость 90%, высокое рабочее давление с низким давлением покоя; продолжительное компрессионное действие при длительном и постоянном ношении повязок; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А 134оС).

Цена от 200руб / 1шт.

Размеры:

Putterbinde                       5м*8см, 5м*10см, 5м*12см

Putterbinde-verband       5м*10см, 2шт.

Idealast / Идеаласт

Среднерастяжимый эластичный бинт

Для профилактики и дополнительного лечения заболеваний вен; в качестве опорной и снимающей нагрузку повязки при повреждениях опорно-двигательного аппарата, а также в качестве спортивного бандажа; компрессионная повязка на рану и для фиксации шин, для профилактики тромбофлебических осложнений во время и после хирургических вмешательств.

Среднерастяжимый компрессионный бинт, длительно сохраняющий свойства эластичности; растяжимость 80%, высокое рабочее давление с низким давлением покоя; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А 134оС); особенно экономичен за счет длительного сохранения свойств бинта; белого цвета.

Цена от 89руб

Размеры, цвет:

Idealast             5м*6см, 5м*8см, 5м*10см, 5м*12см, 5м*15см, 5м*20см

Idealast color cohesive (красный, синий)     4м*4см, 4м*6см, 4м*8см, 4м*10см

Idealast-haft / Идеаласт-хафт

Среднерастяжимый эластичный когезивный бинт

Для профилактики и дополнительного лечения заболеваний вен; в качестве опорной и снимающей нагрузку повязки при повреждениях опорно-двигательного аппарата, а также в качестве спортивного бандажа; как компрессионная повязка на рану и для фиксации шин.

Самофиксирующий эластичный среднерастяжимый бинт, растяжимость 90%; двухсторонний эффект сцепления для сохранения неподвижности повязки; высокое рабочее давление с низким давлением покоя; воздухопроницаем, устойчив к кипячению и стерилизации.

Цена от 206руб.

Размеры:

Idealast-haft           4м*6см, 4м*8см, 4м*10см, 4м*12см, 10м*6см, 10м*8см, 10м*10см, 10м*12см

Idealflex / Идеалфлекс

Среднерастяжимый эластичный бинт

Бинт универсального применения, используется для профилактики варикозной болезни и при лечении несложных форм заболеваний век; как давящая повязка на рану и для фиксации шин; в качестве опорной и снимающей нагрузку повязки при повреждениях опорно-двигательного аппарата, а также в качестве спортивного бандажа

Универсальный эластичный среднерастяжимый бинт, растяжимость 90%; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А 134оС); белого цвета.

Цена от 59руб.

Размеры:

Idealflex              5м*6см, 5м*8см, 5м*10см, 5м*12см, 5м*15см, 5м*20см

Idealflex universal / Идеалфлекс универсальный

Для профилактики и дополнительного лечения заболевания вен; в качестве опорной и снимающей нагрузку при повреждениях опорно-двигательного  аппарата, а также в качестве спортивного бандажа; как компрессионная повязка на рану и для фиксации шин, для профилактики тромбофлебических осложнений во время и после хирургического вмешательств.

Универсальный эластичный среднерастяжимый бинт, растяжимость примерно 85%; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А 134оС).

Цена от 33руб.

Размеры:

Idealflex universal             5м*6см, 5м*8см, 5м*10см, 5м*12см

DermaPlast Coolfix / ДермаПласт Кул Фикс

Охлаждающий компрессионный бинт

При спортивных травмах, например, растяжения; после операций (на суставах, сухожилиях) – снимает отеки, жжение, боль; при артритах, артрозах, теносиновитах; другие показания, например, охлаждение в области головы (головная боль), снижает жар.

Применяется как поддерживается бинт. Растяжимость 110%. Бирюзового цвета.

При хранении в морозильнике используется как пузырь со льдом, но более удобен. Постоянное охлаждение более 2-х часов. Нет риска переохлаждения. Не раздражает кожу.

66% хлопок, 33% полиамид, 1% полиуретан.

Пропитка: вода, этиловый спирт не более 1%, ментол, камфора, парфюмерное масло.

Цена 172руб

Размеры:

Derma Plast Coolfix              6см*4м

Длиннорастяжимые компрессионные бинты

Компрессионные бинты с растяжимостью больше 140%, обеспечивают относительно низкое рабочее давление и высокое давление покоя. Рекомендованы для лечения и профилактики венозных заболеваний ног, в первый период после хирургического вмешательства на венах нижних конечностей, используются в качестве поддерживающих и разгрузочных повязок при повреждениях опорно-двигательного аппарата.

Lastodur weich / Ластодур мягкий

Длиннорастяжимый эластичный бинт

Для лечения и профилактики заболеваний вен; после хирургического вмешательства на венах нижних конечностей, в качестве опорной и снимающей нагрузку повязки при повреждениях опорно-двигательного аппарата, а также в качестве спортивного бандажа.

Эластичный длиннорастяжимый бинт, телесного цвета; растяжимость 170%; воздухопроницаемый; стирать при t = 60оС, стерилизовать паром А при t = 134оС.

Цена от 164руб.

Размеры:

Lastodur weich                7м*6см, 7м*8см, 7м*10см, 7м*12см

Lastodur straff / Ластодур тугой

Длиннорастяжимый эластичный бинт

Для лечения и профилактики заболеваний вен и для усиления давления на повязки из текстильных эластичных бинтов; после хирургического вмешательства на венах нижних конечностей; в качестве опорной и снимающей нагрузку повязки при повреждениях опорно-двигательного аппарата, а также в качестве спортивного бандажа.

Эластичный длиннорастяжимый бинт телесного цвета; растяжимость 180%; воздухопроницаемый, не раздражает кожу; стирать при t = 60оС, стерилизовать паром А при t = 134оС.

Цена от 175руб.

Размеры:

Lastodur straff                            7м*6см, 7м*8см, 7м*10см, 7м*12см

Varolast / Вароласт

Бинт с цинковой массой

Для быстрой ликвидации застойных явлений и для устранения упорных отеков; для давящей многодневной повязки при флебите глубоких и поверхностных вен; трофической язве венозного происхождения без признаков активного микробно-воспалительного процесса, застойном дерматите; в качестве опорной повязки в общей ортопедии.

Продольно- и поперечно-эластичный бинт с цинковой массой, готовый к использованию, способность к двухмерной деформации позволяет осуществить точное наложение повязки без надрезания бинта даже на трудных анатомических переходах, в результате чего возможно выравнивание непрерывного падения давления на центрах к проксимальным участкам; не раздражает кожу и быстро сохнет.

В наложенном состоянии представляет собой полужесткую неподвижную длительно действующую повязку, которая обеспечивает успешную компрессионную терапию для профилактики и лечения острой и хронической венозной недостаточности.

Цена от 420руб

Размеры:

Varolast                     10см*5м, 10см*7м, 10см*10м

Cambren C / Камбрен Ц

Антитромбозные чулки и гольфы

Для профилактики тромбозов и эмболий до, во время и после операций, во время родов, при длительном соблюдении пастельного режима.

Антитромбозные чулки с равномерным распределением давления от 18 мм Ag до 6мм Ag, закрытый носок с контрольным окошком и оформленная пятка; эластичная фиксирующая лента вокруг бедра предотвращает скатывание и соскальзывание чулка, не нарушая кровообращения; цветные полоски для обозначения размера; без латекса, воздухопроницаемы; устойчивы к стирке и стерилизации.

Ориентировочные мерки:

|  | Объем икры (см) | Длина ноги (см) | Объем бедра (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | максимум 31 | - | - |
| К2 | 31 — 38 | - | - |
| К3 | минимум 38 | - | - |
| SK1 | максимум 31 | максимум 74 | - |
| SK2 | максимум 31 | 74-84 | - |
| SK3 | максимум 31 | минимум 84 | - |
| SM1 | 31 — 38 см | максимум 74 | - |
| SM2 | 31 — 38 см | 74-84 | - |
| SM3 | 31 — 38 см | минимум 84 | - |
| SG1 | минимум 38 | максимум 74 | - |
| SG2 | минимум 38 | 74- 84 | - |
| SG3 | минимум 38 | минимум 84 | - |
| Н1 | максимум 31 | минимум 72 | максимум 64 |
| Н2 | 31-38 | минимум 72 | максимум 64 |
| НЗ | минимум 38 | минимум 72 | максимум 64 |
| Н4 | минимум 38 | минимум 72 | 64-82 |

Размеры:

|  | Фиксируются на бедре | Фиксируются на поясе | Фиксируются под коленом |
| --- | --- | --- | --- |
| малые | SK 1, SK 2, SK 3 | Н 1 | К 1 |
| средние | SM 1, SM 2, SM 3 | Н 2 | К 2 |
| большие | SG 1, SG 2, SG 3 | Н 3 | К 3 |
| экстрабольшие | - | Н 4 | - |
| Цена | 756руб. | 1 090руб. | 390руб. |

Verba / Верба

Послеоперационный бандаж

Для послеоперационного обеспечения при вмешательствах на органах грудной клетки и брюшной полости; для разгрузки ран, для профилактики грыжи в рубце и ранней мобилизации пациента; в качестве опорной повязки при травмах грудной клетки, например, при ушибах или переломах ребер; для корректуры статики позвоночника при корешковом ишиасе и грыже межпозвонкового диска.

Послеоперационный бандаж шириной 25см, с застежкой на «липучке»; продольная эластичность и поперечная стабильность гарантируют равномерное распределение давления; не затрудняет дыхания: плотно прилегает не образуя утолщений и складок; накладывается просто, благодаря замку на «липучке», цветные полоски для обозначения размера; не раздражает кожу, воздухопроницаем, устойчив к кипячению.

Цена 1 571руб.

Размеры:

№1 (65-75см)

№2 (75-85см)

№3 (85-95см)

№4 (95-105см)

№5 (105-115см)

Гипсовые и синтетические бинты для иммобилизации

Высококачественные иммобилизирующие бинты обладают высокой способностью к моделированию, конечной твердостью и рентгенопропускающей способностью. Используются для изготовления циркулярных повязок, лонгет, для иммобилизации при переломах, при повреждении связок и сухожилий, ортопедических корректировок и в качестве индивидуальной разгрузочной повязки при синдроме диабетической стопы.

Rhena therm / Рена терм

Термопластичный синтетический бинт

Для изготовления лонгет, иммобилизации при переломах, после операций, при повреждении связок, при лечении заболеваний суставов и костей; для разгрузки стопы во время лечения диабетической стопы.

Термопластичный синтетический бинт из эластичного полиэфирного материала, не содержит полиуретановую смолу. Имеет высокую эластичность, просто и легко моделируется; накладывается без перчаток, без использования подкладочного материала, обладает высокой конечной твердостью и рентгенопропускающей способностью; легкий, воздухопроницаемый, водостойкий.

Активируется в горячей воде: при t = 70оС – 7мин, при t = 95оС – 3мин. При повторном нагревании бинта возможно многократное моделирование. Через 15-20 мин допустима легкая нагрузка.

Цена от 212руб.

Размеры:

Rhena therm             2,5см*1,8м; 5см*3,6м; 7,5см*3,6м; 10см*3,6м; 12,5см*3,6м

Rhena cast / Рена каст

Синтетический бинт

Для циркулярных повязок, изготовления лонгет, иммобилизации при переломах, после операций и ортопедических корректировок, при лечении заболеваний суставов и костей; для разгрузки стопы во время лечения диабетической стопы.

Синтетический бинт из сплетенных нитей стекловолокна, пропитанных полиуретановой смолой. Обладает высокой способностью к моделированию, обеспечивает отличное прилегание повязки; за счет особой структуры достигается легкость и прочность повязки; обладает высокой конечной твердостью, рентгенопропускающей способностью. Легкий, воздухопроницаемый, водостойкий, накладывается в перчатках с использованием подкладочного материала.

Активируется в воде при t = 20оС, просто и легко моделируется, через 30мин допустима легкая нагрузка.

Rhena cast splint - для шинообразных повязок и для укрепления циркулярных гипсовых повязок.

Упаковано поштучно в герметичные пакеты из фольги.

Размеры, цвет:

Rhena cast splint (белый)          7,6см*4,5м; 10,1см*4,5м; 12,7см*4,5м

Цена от 9 464руб

Rhena cast (белый, синий, красный)           2,5см*1,8м; 5см*3,6м; 7,6см*3,6м; 10,1см*3,6м;

12,7см*3,6м

Цена от 162руб.

Safix plus / Сафикс плюс

Гипсовый бинт

Для циркулярных повязок, изготовления лонгет, иммобилизации при переломах, после операций и ортопедических корректировок.

Гипсовый бинт с эффектом быстрого затвердевания и коротким периодом погружения в воду (4-5сек); тканевая основа пропитана природным гипсом; легко и равномерно размягчается; время моделирования – 4-5мин; плотная консистенция и высокая прочность; затвердевание примерно через 5мин. после погружения в воду при t = 20оС, через 30мин после наложения допустима легкая нагрузка; обладает рентгенопропускающей способностью.

Упаковано по 2 бинта в герметичный пакет.

Цена от 46руб

Размеры:

Safix plus               5см*3м; 8см*3м; 10см*3м; 12см*3м; 14см*3м; 15см*3м; 20см*3м.

Plastrona / Пластрона

Гипсовый бинт

Для циркулярных повязок, изготовления лонгет, иммобилизации при переломах, после операций и ортопедических корректировок.

Быстросхватывающийся гипсовый бинт с пористой структурой. Обладает высоким качеством за счет идеального состава гипсовой массы и особого метода нанесения гипса на тканую основу. За счет пористой структуры бинт быстро впитывает влагу и равномерно размягчается. Время погружения в воду составляет 2-3с при t = 20оС, время затвердевания 5мин; уже через 30мин допустима легкая нагрузка. При небольшом расходе бинта достигается высокая конечная твердость. Обладает рентгенопропускающей способностью.

Упакован по 2 бинта в герметичный пакет в картонной упаковке.

Plastrona Longetten – для шинообразных повязок и для укрепления циркулярных гипсовых повязок (4 слоя).

Цена от 132 руб.

Размеры:

Plastrona                        3м*8см; 3м*10см; 3м*12см; 3м*15см; 3м*20см

Plastrona longetten       20м*10см; 20м*12см; 20м*15см; 20м*20см; 40см*5м

Подкладочные материалы

Stulpa Rollen / Штюльпа Рулоны

Трикотажный трубчатый бинт

В качестве подкладочного материала при наложении гипсовых и синтетических повязок всех видов и размеров; при наложении многослойных компрессионных бандажей, а также для обтягивания шин и ватных подушечек.

Бесшовный трикотажный трубчатый бинт с высокой степенью растяжения в продольном и поперечном направлениях; легко накладывается без вспомогательных средств; не образует складок; надежно защищает рану и чувствительные участки кожи; обладает сорбционной способностью, воздухопроницаем, устойчив к стерилизации (пар А 134оС).

70% вискоза, 30% хлопок

Цена от 127руб.

Размеры:

№ 0R (15м*1,5см) – для повязок на детские пальцы рук и ног

№ 1R (15м*2,5см) – для повязок на пальцы рук

№ 2R (15м*6см) – для повязок на предплечье и ногу у детей

№ 3R (15м*8см) – для повязок на руку, стопу и ногу, детскую голову, детскую подмышечную впадину

№ 4R (15м*10см) – для повязок на голову и ногу, подмышечную впадину и для масок на лицо

№ 5R (15м*12см) – для повязок на детское туловище и для вытягивающих повязок, для повязок на голову, бедро и подмышечную впадину

№ 6R (6м*15см) – для повязок на детское туловище и бедро

№ 7R (6м*21см) – для иммобилизирующих повязок, повязок на туловище и для чрезмерно больших повязок на бедро

№ 8R (6м*24см) – для очень больших повязок на туловище

Rolta / Ролта

Ватный синтетический бинт

В качестве мягкого подкладочного материала под гипсовые и синтетические повязки и шины, а так же под компрессионные бандажи

Ватный синтетический бинт из объемных гидрофобных закрученных волокон полиэфира, сохраняющих свою форму при механическом воздействии и воздействии влаги; за счет особого сцепления не образует складок и легко накладывается слоями, воздухо- и секретопроницаемый, выравнивает температуру; стерилизация паром при t = 121оС, устойчив к облучению.

Rolta soft – особо мягкий ватный синтетический бинт; рекомендуется для пациентов с кожей повышенной чувствительности.

Размеры:

Rolta              3м*6см; 3м*10см; 3м*15см; 3м*25см

Цена от 53руб

Rolta soft      3м*10см; 3м*15см; 3м*25см

Цена от 44руб.

Plastrona step / Пластрона-степ

Подошва для гипсовой повязки

Для облегчения передвижения при использовании гипсовых и синтетических повязок на нижних конечностях

Физиологически оформленная подошва для гипсовой повязки с особенно широкой опорной площадью и дополнительно скошенной, препятствующей нежелательной ротации стопы; специальный синтетический каучук и рельефный профиль создают высокое сопротивление скольжению; очень легкие.

Цена от 331руб.

Размеры:

№1 – маленькая, 80г

№2 – средняя, 120г

№3 – большая, 150г

Уход за пациентом

Гигиена при недержании

Недержание не имеет единой картины и проявляется в зависимости от причин различными степенями тяжести. Компания «Пауль Хартманн» предлагает Молисистему – систему индивидуального подхода к проблеме недержания. В ассортимент входят: урологические прокладки, подгузники для взрослых, впитывающие пеленки. Данная продукция помогает сэкономить время и усилия оказывающего уход за больным, улучшает качество жизни пациента и микроклимат в целом.

MoliMed / МолиМед

Урологические прокладки для женщин

Используются при легкой степени недержания у женщин, ведущих активный образ жизни; как защитное средство после вагинальных вмешательств и родов.

Прокладки анатомической формы с ультрасорбционным слоем Dry Plus, который приводит жидкость и препятствует ее обратному оттоку; суперабсорбент High Dry SAP превращает жидкость в гель и сохраняет кожу сухой; молекула CyDex нейтрализует запах и предупреждает его распространение; эластичные манжеты обеспечивают защиту от протекания; не вызывают раздражение у людей с чувствительной кожей; незаметны в носке.

Прокладки MoliMed Premium впитывают на 10% больше, воздухопроницаемы.

Прокладки MoliMed Thin – специальные ультратонкие прокладки, которые гарантируют  женщине надежную защиту и при этом совсем незаметны, что позволяет носить даже облегающую одежду.

Прокладки MoliMed Sportive – первые в мире урологические прокладки с фиксирующимися крылышками, обеспечивающие надежную защиту от протекания.

Размеры:                                                                                                                  Цена, руб.

MoliMed Classic Mini (280мл) №28                                                                                 170

MoliMed Classic Midi (360мл) №28                                                                                 204

MoliMed Classic Maxi (710мл) №28                                                                                 294

MoliMed Premium Ultra Micro (80мл) №28                                                                    98

MoliMed Premium Micro Light (180мл) №14                                                                  73

MoliMed Premium Micro (260мл) №14                                                                            85

MoliMed Premium Mini (310мл) №14                                                                             105

MoliMed Premium Midi (420мл) №14                                                                             122

MoliMed Premium Maxi (790мл) №14                                                                            175

MoliMed Thin (160мл) №14                                                                                              112

MoliMed Sportive (160мл) №14                                                                                        123

MoliMed Premium for men / МолиМед Премиум для мужчин

Урологические прокладки для мужчин

Используются при легкой степени недержания у мужчин, ведущих активный образ жизни.

MoliMed Premium for men protect – прокладка с ультрасорбционным слоем Dry Plus, который превращает жидкость в гель; уникальный Odour-нейтрализатор устраняет запах; имеет V-образную форму; воздухопроницаема; хорошо прилегает к телу; комфортна в носке; широкой клеящейся полоской фиксируется на белье.

MoliMed Premium for men active – прокладка в виде «кармашка» с впитывающем ультрасорбционным слоем Dry Plus, который превращает жидкость в гель; впитывающая подушечка с дополнительным слоем, защищает кожу от влажности непосредственно в области пениса, уникальный Odour-нейтрализатор устраняет запах; внешняя воздухопроницаемая поверхность; широкой клеящейся полоской фиксируется на белье.

Размеры:                                                                                                                Цена, руб.

MoliMed Premium for men active (270мл) №14                                                     153

MoliMed Premium for men protect (420мл) №14                                                   188

MoliForm / МолиФорм

Анатомические прокладки при недержании

Используются при всех формах недержания. Универсальны для мужчин и женщин. Фиксируются к белью с помощью сетчатых штанишек Молипанц.

Удобны для людей, ведущих активный образ жизни. Трехслойная впитывающая подушка быстро проводит жидкость и равномерно распределяет ее внутри прокладки. Суперабсорбент High Dry SAP превращает жидкость в гель и сохраняет кожу сухой. Молекула CyDex удерживает запах внутри прокладки. Индикатор наполнения на внешней стороне указывает на необходимость смены прокладки, что значительно облегчает уход за пациентом.

Размеры:                                                                                                                 Цена, руб.

MoliForm Premium normal (1353мл) №30                                                               495

MoliForm Premium plus (1617мл) №30                                                                     544

MoliForm Premium extra (2257мл) №30                                                                   679

MoliForm Premium maxi (2458мл) №30                                                                   724

MoliForm Premium super (2660мл) №30                                                                  772

MoliPants / МолиПанц

Штанишки для фиксации прокладок

Используются для надежной фиксации прокладок МолиМед, МолиФорм.

MoliPants Comfort – эластичные сетчатые штанишки для надежной фиксации прокладок. Комфортные в носке, воздухопроницаемые. Многоразовые (стирать при t = 60оС, до 20 раз).

MoliPants Soft – эластичные удлиненные штанишки для надежной фиксации прокладок. Комфортные в носке, воздухопроницаемые. Многоразовые (стирать при t = 60оС, до 50 раз).

Размеры:                                                                                                             Цена, руб.

MoliPants Comfort M (60-100см) №1                                                                       35

MoliPants Comfort L (80-120см) №1                                                                        41

MoliPants Comfort XL (100-160см) №1                                                                   46

MoliPants Soft S (40-80см) №5                                                                                  194

MoliPants Soft M (60-100) №5                                                                                   202

MoliPants Soft L (80-120) №5                                                                                     208

MoliPants Soft XL (100-160) №5                                                                                215

MoliPants Soft XXL (140-180) №5                                                                             223

Molicare / Моликар

Molicare Comfort Extra / Моликар Комфорт Экстра

Molicare Comfort Super / Моликар Комфорт Супер

Molicare Premium Extra / Моликар Премиум Экстра

Инновационные воздухопроницаемые подгузники для людей, страдающих недержанием

Трехслойная впитывающая подушка быстро проводит жидкость и равномерно распределяет ее внутри подгузника. Верхний слой подушки состоит из термически обработанной целлюлозы, которая проводит влагу в средний слой, оставаясь при этой сухой для кожи и препятствуя обратному оттоку жидкости. Внутренние цельнокроеные влагонепроницаемые бортики удерживают жидкость. Анатомическая форма и мягкие эластичные манжеты в паховой области обеспечивают плотное прилегание подгузника к телу.

Суперабсорбент High Dry SAP превращает жидкость в гель и сохраняет кожу сухой. Молекула CyDex удерживает запах внутри подгузника. Индикатор наполнения, многоразовые застежки значительно облегчают уход за пациентом.

Протестированы специалистами дерматологами и подходят для людей с чувствительной кожей. Отсутствие латекса препятствует возникновению аллергии и раздражению кожи.

Обеспечивается дыхание кожи (аэрация) за счет нетканого материала Air Active, посредством чего уменьшается потоотделение и сокращается образование опрелостей и пролежней.

Размеры:                                                                                                                 Цена

Molicare Comfort Extra XS (40-70см; 1310мл) №30, 2                                 601руб., 67руб.

Molicare Comfort Extra S (60-90см; 1460мл) №30, 10, 2                630руб., 256руб., 68руб.

Molicare Comfort Extra M (90-120см; 2245мл) №30, 10, 2            772руб., 315руб., 76руб.

Molicare Comfort Extra L (120-150см; 2690мл) №30, 10, 2           882руб., 363руб., 84руб.

Molicare Comfort Super S (60-90см; 2110мл) №30, 2                                    630руб., 68руб.

Molicare Comfort Super M (90-120см; 3195мл) №30, 2                                772руб., 76руб.

Molicare Comfort Super L (120-150см; 3830мл) №30, 2                               882руб., 84руб.

Molicare Premium Extra XL (150-175см; 4120мл) №14                                           683руб.

Molicare Mobile / Моликар Мобиле

Трусы при недержании

Используются при средней и тяжелой степенях недержания

Трусы при недержании для мужчин и женщин, проходящих реабилитацию после инфаркта, инсульта, после операций. Идеальны для людей, которые заново учатся пользоваться туалетом. Не заметны под одеждой. Мягкие эластичные резиночки по краям анатомических вырезов в области талии и ног (плотное прилегание трусиков к телу) обеспечивают защиту от протекания. Трехслойная впитывающая подушка быстро проводит жидкость внутрь и равномерно распределяет ее. Суперабсорбент High Dry SAP превращает жидкость в гель и сохраняет кожу сухой. Молекула CyDex удерживает запах внутри трусиков. Для смены трусиков просто разорвите боковые швы.

Размеры:                                                                                                 Цена, руб.

Molicare Mobile M (80-120; 1564мл) №14                                                   518

Molicare Mobile L (100-150; 1713мл) №14                                                  639

MoliMed Premium Pants Active / МолиМед Премиум Пантс Актив

Одноразовые трусики при легкой степени недержания

Одноразовые урологические трусики анатомической формы изготовлены из экологически чистого сырья, дерматологически протестированы, предотвращают появление возможных раздражений кожи. Трехслойная впитывающая подушка обеспечивает максимальную впитываемость при минимальной толщине. Идеально прилегают к телу, практичны и просты в использовании (носятся как обычное нижнее белье). Содержат более 40% лайкры. Незаметны под одеждой. Легко снимаются (разрываются по боковым швам). В упаковку входят пакетики для утилизации.

Размеры:                                                                                                           Цена, руб.

MoliMed Premium pants active M (75-100см; 840мл) №12                              493

MoliMed Premium pants active L (100-125см; 840мл) №10                             499

Molinea / Молинеа

Гипоаллергенные впитывающие пеленки

Для ухода за взрослыми и детьми (защита постелей, пеленальных столиков, детских кроваток и колясок) при недержании, а также для проведения медицинских, диагностических и гигиенических процедур.

Сплошное нетканое покрытие перекрывает края пеленки. Распущенная целлюлоза равномерно распределяет жидкость. Водонепроницаемая внешняя сторона. Пеленки не скользят по поверхности и не создают складок.

Размеры:                                                                                                         Цена, руб.

MoliNea K (40*60, 4слоя, 164мл) №10                                                                           70

MoliNea K (60*60, 4слоя, 246мл) №10                                                                           98

MoliNea K (60*90, 4слоя, 386мл) №10                                                                         156

MoliNea K (60*60, 4слоя, 246мл) №200                                                                     1636

MoliNea K (60*90, 4слоя, 386мл) №150                                                                     1948

MoliNea K Дет.пеленки «Возьми с собой» (60*60, 4слоя, 246мл) №10                 127

MoliNea Plus for KIDS (60*60, 1100мл) №10                                                              139

MoliNea Plus for KIDS (60*90, 1700мл) №10                                                              186

MoliNea Plus L (40*60, 470мл) №30                                                                             235

MoliNea Plus L (60*60, 700мл) №30                                                                             343

MoliNea Plus L (60*90, 1000мл) №30                                                                           449

MoliNea Plus D (40*60, 1100мл) №100                                                                       1566

MoliNea Plus D (60*60, 1800мл) №100                                                                       1913

MoliNea Plus D (20*40, 370мл) №50                                                                             239

MoliNea Plus D (60*90, 2800мл) №50                                                                         1402

MoliNea Plus D (60*60, 1800мл) №5                                                                             119

MoliNea Plus D (60*90, 2800мл) №5                                                                             157

MoliNea Plus (40*60, 600мл) №150                                                                             1248

MoliNea Plus (60*60, 1100мл) №100                                                                           1187

MoliNea Plus (60*90, 1700мл) №100                                                                           1746

MoliNea Plus (90*180, 1700мл) №20                                                                             606

MoliNea Plus (60*60, 1100мл) №10                                                                               139

MoliNea Plus (60*90, 1700мл) №10                                                                               202

MoliNea Plus E (60*75, 1400мл) №25                                                                           381

MoliNea E KU (40*60, 6 слоев, 190мл) №300                                                            2382

MoliNea E KU (60*60, 6 слоев, 270мл) №4*25                                                          1161

MoliNea L KU (60*60, 8 слоев, 350мл) №4*25                                                          1592

MoliNea L KU (60*90, 8 слоев, 550мл) №4*25                                                          1923

Уход за кожей

Уникальная косметическая серия Menalind Professional – это комплексный профессиональный подход в решении проблемы сухой раздраженной кожи. Кроме того, специальные средства косметической серии Меналинд профешнл предназначены для профилактики пролежней у больных, находящихся на длительном постельном режиме. Процесс ухода за кожей включает в себя три этапа: очищение, увлажнение и защита.

В состав косметики входят такие компоненты, как креатин и пантенол, способствующие сохранению кожи в здоровом состоянии. Миндальное масло – богатый источник натуральных ненасыщенных жирных кислот

Косметическая серия Меналинд дерм – специальная дерматологическая серия для личной гигиены при нейродермите и очень сухой коже.

СЕРИЯ ОЧИЩЕНИЕ

Menalind professional Reinigungsschaum / Меналинд профешнл Очищающая пена

При сильных загрязнениях в интимной области; устраняет неприятный запах; применяется без воды. Профилактика пролежней.

Очищающая пена в аэрозольной упаковке для интенсивного ухода за кожей. Содержит запатентованный нейтрализатор запаха. Не нарушает рН кожи. Хорошо дозируется и экономно расходуется.

Для универсального применения: используется при уходе за пациентом, при сменном суточном режиме работы, в длительных поездках.

Дерматологически протестировано.

Menalind professional Очищающая пена 400мл                                             253руб.

Menalind professional Waschlotion / Меналинд профешнл Моющий лосьон

Для полного мытья лежачих больных развести 1 колпачок на 3 литра воды. Абсорбирует неприятные запахи. Профилактика пролежней.

Мягко и тщательно очищает сухую и чувствительную кожу. Содержит пантенол. Не нарушает рН кожи.

Возможно использование двумя способами: 1. Как гель для душа. 2. Мытье пациента в постели методом протирания

Дерматологически протестировано.

Menalind professional Моющий лосьон 500мл                                              205руб.

Menalind professional Моющий лосьон 250мл                                             156руб.

Menalind professional Feuchtpflegeteucher / Меналинд профешнл Влажные гигиенические салфетки

Очищение кожи при легких загрязнениях в интимной области, применяются без воды. Профилактика пролежней.

Комплексное решение для мягкого очищения всей поверхности тела лежачих больных непосредственно в постели.

Применяются без воды и мыла. Не содержат спирта. Не нарушает рН кожи. Дерматологически протестировано.

Влажные салфетки для мытья в постели (20*20, №8) содержат Аллантоин – мощный увлажнитель, способствующий регенерации и обладающий ранозаживляющим эффектом

Menalind professional Влажные гигиенические салфетки (20*30см) №50         150руб.

Menalind professional Влажные гигиенические салфетки (20*20см) №8           106руб.

Menalind professional Pflegebad / Меналинд профешнл Пена для ванны

Нежное очищение сухой чувствительной кожи

Содержит пантенол и миндальное масло, предохраняющие кожу от высыхания и стимулирующие процесс ее регенерации.

Подходит для ежедневного применения.

Не нарушает рН кожи.

Идеальное средство для поддержания здоровья кожи в период возрастных изменений.

Дерматологически протестировано.

Menalind professional Пена для ванны 500мл                                295руб.

Menalind professional Pflegeshampoo / Меналинд профешнл Шампунь

Мягкое очищение волос и сухой чувствительной кожи головы

Шампунь подходит для ежедневного применения.

Концентрированный – экономичный расход.

Не нарушает рН кожи. Оказывает благотворное влияние на волосы и делает их легко расчесываемыми.

Дерматологически протестировано.

Menalind professional Шампунь 500мл                                       190руб

СЕРИЯ УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИ

Menalind professional Hautfluid / Меналинд профешнл Тонизирующая жидкость

Рекомендуется для лечения пролежней 1-й стадии (реактивная гиперемия). Профилактика пролежней.

Улучшает кровоток и обменные процессы в коже (ментол), поднимает мышечный тонус. Содержит камфору. Оказывает антисептическое действие. Дерматологически протестировано.

Menalind professional Hautfluidgel – гель для массажа. Оказывает освежающий и расслабляющий эффект. Содержит камфору и ментол, пантенол и миндальное масло. Для массажа и втирания в области затылка, плеч, рук и ног у пациентов при длительном постельном режиме.

Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Menalind professional Тонизирующая жидкость 500мл                                  236руб

Menalind professional Гель для массажа 200мл                                                240руб

Menalind professional Hautplegeoel / Меналинд профешнл Масло для ухода за кожей

Обеспечивает интенсивные уход за очень сухой и потрескавшейся кожей, снимает зуд, сохраняет кожу здоровой.

Содержит витамин Е – природный антиоксидант, защищающий кожу от действия свободных радикалов. Моментально впитывается, не оставляя жирной пленки. Не пачкает одежду.

Идеальное средство: для поддержания здоровья кожи в период возрастных изменений; для проведения массажных процедур; для питания кожи после посещения бассейна, солярия, сауны

Дерматологически протестировано.

Menalind professional Масло для ухода за кожей 500мл                                  527руб

Menalind professional Koerperlotion / Меналинд профешнл Лосьон для тела

Продолжительное смягчающее и увлажняющее действие на сухую, чувствительную и раздраженную кожу.

Содержит питательный комплекс Nutriskin (Нутрискин) для укрепления защитной и регенерирующей функций кожи.

Содержит креатин, поддерживающий естественные защитные механизмы кожи.

Дерматологически протестировано.

Menalind professional Лосьон для тела 500мл                                                285руб.

Menalind professional Лосьон для тела 250мл                                                188руб.

Menalind professional Handcreme / Меналинд профешнл Крем для рук

Для интенсивного ухода за сухой, раздраженной кожей рук. Рекомендуется также для сухих, имеющих трещины пяток.

Поддерживает естественный механизм защиты кожи.

Содержит ланолин, глицерин, пчелиный воск, бисаболол.

Быстро впитывается, не оставляет жирной пленки.

Рекомендуется для людей с сухой проблемной кожей, а также для поддержания красоты, здоровья и ухоженности рук.

Дерматологически протестировано.

Menalind professional Крем для рук 200мл                                                  183руб.

СЕРИЯ ЗАЩИТА

Menalind professional Hautschutzcreme / Меналинд профешнл Защитный крем

Поддерживает естественный механизм защиты кожи. Запатентованный нейтрализатор запаха. Профилактика пролежней.

Рекомендуется применять на подверженных трению участках кожи, а также на коже в интимной области для защиты от раздражающего действия мочи и кала. Образует на поверхности кожи защитную пленку.

Содержит питательный защитный комплекс Nutriskin (Нутрискин) для укрепления защитной и регенерирующей функций кожи.

Защитный крем с оксидом цинка.

Содержит креатин, поддерживающий защитные механизмы кожи; оксид цинка, обладающий подсушивающим и бактерицидным действием.

Защитный крем без оксида цинка.

Содержит креатин, бисаболол (на основе масла ромашки), защищающие кожу и снимающие воспаление. Экстракт гамамелиса смягчает кожу, предотвращает раздражение.

Дерматологически протестировано и клинически испытано.

Menalind professional Защитный крем с оксидом цинка 200мл                              247руб.

Menalind professional Прозрачный защитный крем без оксида (цинка) 200мл   338руб.

Menalind professional Oel-Hautschutzspray / Меналинд профешнл Защитное масло-спрей

Рекомендуется для особо сухих участков кожи. Абсорбирует запахи.

Содержит пантенол и миндальное масло, предохраняющие кожу от высыхания и стимулирующие процесс ее регенерации.

Креатин, поддерживающий естественные защитные механизмы кожи.

Аллантоин и алоэ, обладающее антисептическим и ранозаживляющим действием и стимулирующие процесс эпителизации

Дерматологически протестировано и клинически испытано.

Menalind professional Защитное масло-спрей 200мл                                   279руб.

Menalind professional Haut-Protector / Меналинд профешнл Протектор для кожи

Для интенсивной защиты и ухода за кожей. Абсорбирует запахи. Профилактика пролежней.

Образует на поверхности кожи сетчатую пленку, которая защищает кожу на протяжении 6 часов от агрессивного воздействия внешних факторов.

С увлажняющими пантенолом и карбамидом; Аллантоин и Алоэ Барбаденсис, оказывающие антисептическое и ранозаживляющее действие, а также питательный защитный комплекс Nutriskin (Нутрискин) для укрепления защитной и регенерирующей функций кожи.

Дерматологически протестировано и клинически испытано.

Menalind professional Защитная пена (протектор) для кожи 100мл                425руб.

Menalind derm Handwaschol / Меналинд дерм Масло для мытья рук

Для специального дерматологического очищения при нейродермите и очень сухой коже.

Бережно очищает кожу, сохраняя ее защитный слой. Содержит натуральные масла авокадо, сои и календулы.

Дерматологически протестировано.

Menalind derm Масло для мытья рук 200мл                                      281руб.

Гигиена пациентов и персонала

Профессиональный уход требует не только применения специализированных средств по уходу, но и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Ассортимент Вала предлагает современную одноразовую продукцию для гигиены пациентов и персонала, которая при последовательном применении в лечебных учреждениях способствует эффективной гигиене.

Vala Protect basic / Вала Протект бэсик

Одноразовые защитные простыни

Для покрытия кушеток, кроватей, носилок, в качестве надежной защиты от проникновения микробов.

Из хорошо впитывающей крепированной бумаги с непроницаемым внешним слоем. Мягкие и драпирующиеся.

Цена от 4,1руб за 1 шт.

Размеры:

Vala Protect basic           38*38см, №250; 80*140см, №100; 80*175см, №100; 80*210см, №100

Vala Fit / Вала Фит

Одноразовые защитные нагрудники

Для защиты одежды, в детских отделениях, в отделениях интенсивной терапии и ухода за пожилыми людьми, а также в ЛОР-отделениях, стоматологических и неврологических клиниках

Из хорошо впитывающей крепированной бумаги с непроницаемым внешним слоем и приемным карманом для жидкостей или остатков пищи.

Цена: 81руб. / 10шт.

Размеры:

Vala Fit tape                           38*65см

Vala Clean / Вала Клин

Одноразовые рукавички и салфетки

Для интимной гигиены при недержании; для улучшенной гигиены во всех областях ухода за больными, особенно в инфекционных отделениях и отделениях интенсивной терапии.

Basic / Бэсик – мягкая воздухопроницаемая рукавичка для мытья.

Film / Филм – одноразовая рукавица для мытья пациента с клеенчатой внутренней стороной. Рекомендуется для применения в инфекционных отделениях, а также для интимной гигиены больных с недержанием.

Размеры:

Vala Clean basic №50                                                                                    224руб.

Vala Clean film №50                                                                                      261руб.

Vala Comfort blanket / Вала Комфорт бланкет

Vala Comfort pillow / Вала Комфорт пиллоу

Одноразовые одеяла и подушки

Для улучшенной гигиены во всех областях ухода за больными, особенно в инфекционных отделениях и отделениях гемотрансфузий, в отделениях интенсивной терапии, а также в дерматологии и гериатрии, отделениях скорой помощи.

Из эластично-объемного нетканого полиэфирного материала; очень легкие и приятные влаго- и воздухопроницаемые; свободные от пыли и ворса; сгорают без остатков.

Размеры:

Vala Comfort blanket 135*195см, 480гр.                                                            521руб.

Vala Comfort pillow 40*50см, 4шт.                                                                     809руб.

Vala Clean roll / Вала Клин ролл

Valatex box / Валатекс бокс

Одноразовые полотенца и контейнер для изъятия

Одноразовые полотенца применяются для очистки, мойки и полирования. В стерильном виде можно использовать в операционной как подкладку в лотки под инструменты и т.д.; из рельефного  нетканого материала, в рулоне.

Контейнер защищает рулон от загрязнения.

Размеры:

Vala Clean roll 22*30, 1рулон, 175 листов                                                           467руб.

Vala Tex box Контейнер изъ

Приборы диагностики

Для профилактики и диагностики артериальной гипертонии и точного измерения температуры в клинике и дома необходимы надежные приборы, позволяющие получать точные результаты.

При разработке и создании диагностических приборов Тенсовал основой стала идея о наивысшем уровне точности при максимальной простоте использования.

Tensoval Duo Control / Tensoval Duo Control Large

Тенсовал Дуо Контроль / Тенсовал Дуо Контроль Лардж

Для регулярного контроля артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Автоматический тонометр объединяет в себе точность, надежность, качество. Инновационная разработка и современный дизайн. Двойная точность благодаря внешней технологии измерения давления автоматическим тонометром – с помощью метода Короткова.

Измеряет давление при любых видах аритмии. Более 20 новшеств для облегчения измерения. Легкое управление клавишами, большой дисплей. Память 2*30 измерений, средние значения, часы календарь. Надежная нейлоновая моющаяся манжета нового типа (лучшая на мировом рынке).

Экономичное использование батареек: до 1500 измерений от одного комплекта батарей (4*1,5 V AA).

Гнездо для сетевого адаптера. В комплект входит удобная сумка для хранения.

Приборы для измерения давления:

Tensoval duo control 22-32см                                                                                    2 859руб

Tensoval duo control 32-42см                                                                                    3 079руб.

Tensoval компрессионная манжета 22-32 для Tensoval duo control                     495руб.

Tensoval компрессионная манжета 32-42 для Tensoval duo control                    669руб.

Tensoval компр. формованная манжета 22-32 для Tensoval duo control            446руб.

Tensoval Comfort / Comfort Large/

Тенсовал Комфорт / Комфорт Лардж

Для регулярного контроля артериального давления и частоты сердечных сокращений

Автоматический тонометр объединяет в себе надежность, инновационную технику и современный дизайн. Точное измерение АД и пульса благодаря системе Fuzzy Logic. Быстрое измерение при синхронизации с пульсом. Легкое управление клавишами, большой дисплей. Память 2*30 измерений, средние значения, часы календарь. Надежная нейлоновая моющаяся манжета нового типа. Экономичное использование батареек: до 1500 измерений от одного комплекта батарей (4*1,5 V AA). Гнездо для сетевого адаптера. В комплект входит удобная сумка для хранения.

Приборы для измерения давления:

Tensoval comfort 22-32см                                                                                        2 313руб.

Tensoval comfort large 32-42см                                                                              2 570руб.

Tensoval компрессионная манжета 22-32см                                                          454руб.

Tensoval компрессионная манжета 32-42см                                                           468руб.

Tensoval компр. формованная манжета 22-32см для Tensoval comfort            393руб.

Tensoval Compact / Тенсовал Компакт

Полуавтоматический тонометр на предплечье

Для регулярного контроля артериального давления и частоты сердечных сокращений

Полуавтоматический тонометр сочетает надежность и практичность. Манжета 22-32см. легкое управление одной клавишей. Память на последнее измерение, звуковой сигнал синхронизирован с биением пульса. Функция автоматического отключения. Электропитание от комплекта батарей (4*1,5 V AA). В комплект входит удобная сумка для хранения.

Приборы для измерения давления:

Tensoval compact                                                                                                     837руб.

Tensoval Компрессионная манжета для 22-32см для Tensoval compact       412руб.

Tensoval Насосный блок для Tensoval compact                                                330руб.

# Tensoval mobil / Тенсовал Мобил

Для регулярного контроля артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Будучи аппаратом для измерения артериального давления с манжетой на запястье, тонометр Tensoval mobil прекрасно подходит для мониторинга артериального давления в пути или на работе. Новый футляр из плотного пластика препятствует случайному включению устройства при транспортировке. Принцип действия тонометра Tensoval mobil основан на осциллометрическом методе измерения артериального давления.

Перечень преимуществ:

- Простой контроль артериального давления, даже при измерении в пути

- Аппарат прошел проверку в клинических условиях и отмечен Объединением по борьбе с артериальной гипертензией знаком качества

- Новинка: технология Comfort Air, обеспечивающая индивидуальное определение давления наполнения манжеты

- Новинка: возможность хранения результатов измерения артериального давления в памяти устройства для двух пользователей + функция «гостевой режим» («guest mode»)

- Новинка: подходит для лиц с диаметром запястья 12,5 – 22,5 см

- 3 года гарантии

Благодаря инновационной технологии, тонометр с манжетой на запястье Tensoval mobil обеспечивает комфортное и достоверное измерение артериального давления.

Благодаря новому размеру манжеты тонометр Tensoval mobil теперь подходит для лиц с большей окружностью запястья. Очень мягкий нетканый материал и технология Comfort Air делают измерение артериального давления особенно комфортным.

Приборы для измерения давления:

Tensoval mobil                                                                                                         1 888руб.

Thermoval Basic / Термовал Бэйсик

Клинический электронный термометр

Для аксилярного, орального или ректального измерения температуры тела.

Электронный термометр для измерения температуры тела; выполнен в классическом стиле. Диапазон измерения 32-42оС. Влагопроницаемый, автоматическая память результата последнего измерения, акустический сигнал. Экономичный: до 3000 измерений от одной батареи. Время пребывания в дезинфицирующем растворе до 24 часов (Waterproof); не более 30мин (Basic).

Thermoval Basic                                                                                                      86руб.

Thermoval Rapid / Термовал Рапид

Электронный термометр

Для аксилярного, орального или ректального измерения температуры тела. Время измерения от 10 до 20 с.

Электронный прибор для сверхбыстрого измерения температуры тела; выполнен в современном дизайне, позволяющим размещать термометр вертикально. Диапазон измерения 32-43,9оС. Влагопроницаемый, противоударный, автоматическая память результата последнего измерения, акустический сигнал. Экономичный: до 3000 измерений от одной батареи. Пластиковый футляр в комплекте.

Rapid kids. Современный дизайн – герои детских комиксов превратят измерение температуры в игру.

Rapid flex. Высокоточный и надежный электронный прибор современного дизайна с гибким наконечником.

Thermoval Rapid Электронный 10-сек термометр                                              307руб.

Thermoval Rapid flex с гибким наконечником 10сек.                                         341руб.

Thermoval Rapid kid детский 10сек.                                                                       317руб.

Thermoval Classic Color / Термовал Классик Колор

Термометр электронный

Для аксилярного, орального или ректального измерения температуры тела. Время измерения от 40 до 90 с.

Обладает современным дизайном. Корпус выполнен в одном из четырех цветов: синий, красный, желтый, белый. Диапазон измерения 32-42оС. Влагонепроницаемый, противоударный, автоматическая память результата последнего измерения, акустический сигнал. Экономичный: до 3000 измерений от одной батареи. Пластиковый футляр в комплекте.

Thermoval Classic Color Электронный термометр цветной                            238руб.

Single case for Thermoval

Чехол одноразовый для термометров Термовал

Профилактика вторичной инфекции.

Одноразовый чехол из высококачественного материала, не вызывающего аллергическую реакцию. Позволяет использовать термометр у множества пациентов.

Thermoval Cover Защитные чехлы для термометров                          1,3руб / 1шт.

Общий уход за больными

Holzmund spatel Hartmann

Деревянные шпатели

Для осмотра ротовой полости.

Стерильные №100                                          905руб.

Не стерильные №100                                     161руб.

Pagavit / Пагавит

Палочки с большой ватной головкой

Для гигиены полости рта, для ухода за губами и полостью рта у пациентов, с недостаточным слюнообразованием.

Пропитаны глицерином и лимонной кислотой, натуральным экстрактом лимона и 0,1%-м натрийбензоатом. Облегчает ежедневный уход за полостью рта.

Профилактика заболеваний ротовой полости. Упакованы в индивидуальную упаковку по три штуки.

Pagavit №3                                                                                 23,3руб.

Watterstabchen

Палочки с ватной головкой

Для обработки раневой поверхности.

Деревянные (2мм), с ватной головкой, н/с                                                                 1руб.

Пропиленовые (4мм), с большой ватной головкой, н/с                                           3руб.

Деревянные (2мм), с ватной головкой, 15см, стер.                                               14,5руб.

Пропиленовые (4мм), с большой ватной головкой, 14см, стер.                            16руб.

Продукция для материнства

Samu steril / Саму Стерил

Стерильные прокладки для рожениц

Рекомендуется использовать в послеродовом периоде и после гинекологических вмешательств.

Шелковистая мягкая поверхность не вызывает раздражений.

Обязательная фиксация при помощи нижнего белья (MoliPants для фиксации прокладок)

Samu (стерильные) №10                                                                                        202руб.

Orange Bag Hartmann / Оранжевая сумка Хартманн

Сумка-трансформер с набором для рожениц

Содержит в себе все необходимое для роддома и после него. Сумка быстро раскладывается в игровой и пеленальный коврик; удобно взять с собой в поездку, на прогулку, на пляж. В нее можно сложить все необходимое для ребенка.

Содержимое сумки:

Саму стерил / Стерильные прокладки для рожениц / 1уп.

МолиМед Премиум Мини / До и послеродовые прокладки / 1уп.

Молипанц / Сетчатые трусики для фиксации прокладок МолиМед, Саму / 2шт.

Меналинд профешнл / Влажные салфетки для личной гигиены / 1уп.

Фиксис / Вкладыши в бюстгальтер для кормящей матери / 1уп.

Молинеа Плюс Д 5шт. (60*60см) / Впитывающие пеленки / 1уп.

Медимаск Е / Одноразовая трехслойная маска для посетителей / 3шт.

Сумка-трансформер с набором для рожениц                                                  1398руб.

Fixies Breats Pads / Фиксис

Вкладыши в бюстгальтер для кормящей матери.

Мягкий нетканый материал с внутренней стороны не приклеивается к поврежденной коже; внутренний слой из распущенной целлюлозы обеспечивает высокую сорбционную способность; внешняя сторона влагоотталкивающая  и воздухопроницаемая.

Дерматологически протестированы.

Fixies Breats Pads                                                             155руб.

Telelast / Эластичный бинт на пуповину

Для фиксации пупочных компрессов и в качестве легкой поддерживающей повязки для профилактики пупочной грыжи.

Эластичный бинт на пуповину с завязками. Устойчив к кипячению и стерилизации.

Telelast 2м*5см                                                                                                        73руб.

ES-Nabelkompressen / Марлевые салфетки на пуповину

Для обеспечения стерильности пуповины у новорожденных

Салфетки из высококачественной перевязочной марли; в 17 нитей; с подвернутой кромкой; мягкие и с высокой сорбционной способностью.

Стерильно запечатано по 2 штуки

ES Компрессы на пуповину; 7,5*7,5см; 5*2шт.                                             70руб.